## 표준시장단가
표준시장단가
공사구분 | 발표일자 | 세부공종코드 | 품명 | 규격 | 단위 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 | 적용조건
통신공사 | 2025-07-30 | TBA301000200 | (업무용 및 기타건축물) ELP전선관 | 30㎜ | m | 552 | 4921 | 0 | 5473
통신공사 | 2025-07-30 | TBA303000200 | (업무용 및 기타건축물) ELP전선관 | 50㎜ | m | 989 | 9084 | 0 | 10073
통신공사 | 2025-07-30 | TBA304000100 | (공동주택) ELP전선관 | 65㎜ | m | 1279 | 11359 | 0 | 12638
통신공사 | 2025-07-30 | TBA304000200 | (업무용 및 기타건축물) ELP전선관 | 65㎜ | m | 1504 | 10903 | 0 | 12407
통신공사 | 2025-07-30 | TBA306000200 | (업무용 및 기타건축물) ELP전선관 | 100㎜ | m | 2816 | 16392 | 0 | 19208
통신공사 | 2025-07-30 | TBA403000200 | (업무용 및 기타건축물) FC통신관 | 50㎜ | m | 4223 | 8609 | 0 | 12832
통신공사 | 2025-07-30 | TBA406000200 | (업무용 및 기타건축물) FC통신관 | 100㎜ | m | 7381 | 11496 | 0 | 18877
통신공사 | 2025-07-30 | TBA502000200 | (업무용 및 기타건축물) COD관 | 28㎜-4공 | m | 14231 | 15767 | 0 | 29998
통신공사 | 2025-07-30 | TBA503000100 | (공동주택) COD관 | 28㎜-5공 | m | 16130 | 54063 | 0 | 70193
통신공사 | 2025-07-30 | TBA506000200 | (업무용 및 기타건축물) COD관 | 36㎜-4공 | m | 17509 | 23191 | 0 | 40700
통신공사 | 2025-07-30 | TBC503000300 | (통신선로) 전주입상관 설치 | 반경관, Ø100㎜ | 개소 | 37180 | 50220 | 0 | 87400
통신공사 | 2025-07-30 | TBF201000100 | (공동주택) 관로구방수 | 30㎜ | 개 | 42134 | 25945 | 0 | 68079
통신공사 | 2025-07-30 | TBF202000100 | (공동주택) 관로구방수 | 50㎜ | 개 | 46168 | 25812 | 0 | 71980
통신공사 | 2025-07-30 | TBF203000100 | (공동주택) 관로구방수 | 65㎜ | 개 | 47260 | 26216 | 0 | 73476
통신공사 | 2025-07-30 | TBF206000100 | (공동주택) 관로구방수 | 125㎜ | 개 | 56667 | 24857 | 0 | 81524
통신공사 | 2025-07-30 | TBF207000300 | (통신선로) 관로구방수 | 200㎜ 이하 | 개 | 46992 | 72337 | 0 | 119329
통신공사 | 2025-07-30 | TBF207100300 | (통신선로) 관로구방수 | 200㎜ 이하, 2개 동시 | 개 | 95493 | 133179 | 0 | 228672
통신공사 | 2025-07-30 | TBF207200300 | (통신선로) 관로구방수 | 200㎜ 이하, 3개 동시 | 개 | 143009 | 192379 | 0 | 335388
통신공사 | 2025-07-30 | TBF207300300 | (통신선로) 관로구방수 | 200㎜ 이하, 4개 동시 | 개 | 190502 | 251600 | 0 | 442102
통신공사 | 2025-07-30 | TCA112000100 | (공동주택) 경질비닐전선관 | HI-PVC 16㎜, 콘크리트 매입 | m | 556 | 10561 | 0 | 11117
통신공사 | 2025-07-30 | TCA112000200 | (업무용 및 기타건축물) 경질비닐전선관 | HI-PVC 16㎜, 콘크리트 매입 | m | 859 | 12727 | 0 | 13586
통신공사 | 2025-07-30 | TCA113000100 | (공동주택) 경질비닐전선관 | HI-PVC 22㎜, 콘크리트 매입 | m | 662 | 13076 | 0 | 13738
통신공사 | 2025-07-30 | TCA113000200 | (업무용 및 기타건축물) 경질비닐전선관 | HI-PVC 22㎜, 콘크리트 매입 | m | 1109 | 15241 | 0 | 16350
통신공사 | 2025-07-30 | TCA114000100 | (공동주택) 경질비닐전선관 | HI-PVC 28㎜, 콘크리트 매입 | m | 1147 | 16797 | 0 | 17944
통신공사 | 2025-07-30 | TCA114000200 | (업무용 및 기타건축물) 경질비닐전선관 | HI-PVC 28㎜, 콘크리트 매입 | m | 1648 | 20087 | 0 | 21735
통신공사 | 2025-07-30 | TCA115000100 | (공동주택) 경질비닐전선관 | HI-PVC 36㎜, 콘크리트 매입 | m | 1559 | 21161 | 0 | 22720
통신공사 | 2025-07-30 | TCA115000200 | (업무용 및 기타건축물) 경질비닐전선관 | HI-PVC 36㎜, 콘크리트 매입 | m | 2117 | 25848 | 0 | 27965
통신공사 | 2025-07-30 | TCA116000100 | (공동주택) 경질비닐전선관 | HI-PVC 42㎜, 콘크리트 매입 | m | 2008 | 27256 | 0 | 29264
통신공사 | 2025-07-30 | TCA116000200 | (업무용 및 기타건축물) 경질비닐전선관 | HI-PVC 42㎜, 콘크리트 매입 | m | 2353 | 33347 | 0 | 35700
통신공사 | 2025-07-30 | TCA117000100 | (공동주택) 경질비닐전선관 | HI-PVC 54㎜, 콘크리트 매입 | m | 2774 | 39910 | 0 | 42684
통신공사 | 2025-07-30 | TCA117000200 | (업무용 및 기타건축물) 경질비닐전선관 | HI-PVC 54㎜, 콘크리트 매입 | m | 3739 | 50142 | 0 | 53881
통신공사 | 2025-07-30 | TCA118000100 | (공동주택) 경질비닐전선관 | HI-PVC 70㎜, 콘크리트 매입 | m | 3278 | 55577 | 0 | 58855
통신공사 | 2025-07-30 | TCA118000200 | (업무용 및 기타건축물) 경질비닐전선관 | HI-PVC 70㎜, 콘크리트 매입 | m | 4486 | 69538 | 0 | 74024
통신공사 | 2025-07-30 | TCA119000100 | (공동주택) 경질비닐전선관 | HI-PVC 82㎜, 콘크리트 매입 | m | 4470 | 71032 | 0 | 75502
통신공사 | 2025-07-30 | TCA122000100 | (공동주택) 경질비닐전선관 | HI-PVC 16㎜, 콘크리트 노출 | m | 538 | 11132 | 0 | 11670
통신공사 | 2025-07-30 | TCA122000200 | (업무용 및 기타건축물) 경질비닐전선관 | HI-PVC 16㎜, 콘크리트 노출 | m | 910 | 15076 | 0 | 15986
통신공사 | 2025-07-30 | TCA123000100 | (공동주택) 경질비닐전선관 | HI-PVC 22㎜, 콘크리트 노출 | m | 633 | 13632 | 0 | 14265
통신공사 | 2025-07-30 | TCA123000200 | (업무용 및 기타건축물) 경질비닐전선관 | HI-PVC 22㎜, 콘크리트 노출 | m | 1056 | 18355 | 0 | 19411
통신공사 | 2025-07-30 | TCA124000100 | (공동주택) 경질비닐전선관 | HI-PVC 28㎜, 콘크리트 노출 | m | 1391 | 18537 | 0 | 19928
통신공사 | 2025-07-30 | TCA124000200 | (업무용 및 기타건축물) 경질비닐전선관 | HI-PVC 28㎜, 콘크리트 노출 | m | 1539 | 24026 | 0 | 25565
통신공사 | 2025-07-30 | TCA125000100 | (공동주택) 경질비닐전선관 | HI-PVC 36㎜, 콘크리트 노출 | m | 1401 | 21907 | 0 | 23308
통신공사 | 2025-07-30 | TCA125000200 | (업무용 및 기타건축물) 경질비닐전선관 | HI-PVC 36㎜, 콘크리트 노출 | m | 1975 | 29219 | 0 | 31194
통신공사 | 2025-07-30 | TCA126000100 | (공동주택) 경질비닐전선관 | HI-PVC 42㎜, 콘크리트 노출 | m | 2183 | 31719 | 0 | 33902
통신공사 | 2025-07-30 | TCA126000200 | (업무용 및 기타건축물) 경질비닐전선관 | HI-PVC 42㎜, 콘크리트 노출 | m | 2105 | 42389 | 0 | 44494
통신공사 | 2025-07-30 | TCA127000200 | (업무용 및 기타건축물) 경질비닐전선관 | HI-PVC 54㎜, 콘크리트 노출 | m | 3406 | 57301 | 0 | 60707
통신공사 | 2025-07-30 | TCA128000200 | (업무용 및 기타건축물) 경질비닐전선관 | HI-PVC 70㎜, 콘크리트 노출 | m | 5559 | 88980 | 0 | 94539
통신공사 | 2025-07-30 | TCA132000100 | (공동주택) 경질비닐전선관 | HI-PVC 16㎜, 지중매설 | m | 586 | 8135 | 0 | 8721
통신공사 | 2025-07-30 | TCA132000200 | (업무용 및 기타건축물) 경질비닐전선관 | HI-PVC 16㎜, 지중매설 | m | 652 | 9041 | 0 | 9693
통신공사 | 2025-07-30 | TCA133000200 | (업무용 및 기타건축물) 경질비닐전선관 | HI-PVC 22㎜, 지중매설 | m | 921 | 10688 | 0 | 11609
통신공사 | 2025-07-30 | TCA134000200 | (업무용 및 기타건축물) 경질비닐전선관 | HI-PVC 28㎜, 지중매설 | m | 1262 | 14527 | 0 | 15789
통신공사 | 2025-07-30 | TCA135000100 | (공동주택) 경질비닐전선관 | HI-PVC 36㎜, 지중매설 | m | 1410 | 15656 | 0 | 17066
통신공사 | 2025-07-30 | TCA135000200 | (업무용 및 기타건축물) 경질비닐전선관 | HI-PVC 36㎜, 지중매설 | m | 1753 | 18189 | 0 | 19942
통신공사 | 2025-07-30 | TCA136000200 | (업무용 및 기타건축물) 경질비닐전선관 | HI-PVC 42㎜, 지중매설 | m | 1604 | 22333 | 0 | 23937
통신공사 | 2025-07-30 | TCA137000100 | (공동주택) 경질비닐전선관 | HI-PVC 54㎜, 지중매설 | m | 2839 | 29836 | 0 | 32675
통신공사 | 2025-07-30 | TCA137000200 | (업무용 및 기타건축물) 경질비닐전선관 | HI-PVC 54㎜, 지중매설 | m | 2909 | 33362 | 0 | 36271
통신공사 | 2025-07-30 | TCA138000200 | (업무용 및 기타건축물) 경질비닐전선관 | HI-PVC 70㎜, 지중매설 | m | 3916 | 48644 | 0 | 52560
통신공사 | 2025-07-30 | TCA139000200 | (업무용 및 기타건축물) 경질비닐전선관 | HI-PVC 82㎜, 지중매설 | m | 3020 | 69926 | 0 | 72946
통신공사 | 2025-07-30 | TCA13C000200 | (업무용 및 기타건축물) 경질비닐전선관 | HI-PVC 104㎜, 지중매설 | m | 4074 | 85455 | 0 | 89529
통신공사 | 2025-07-30 | TCA212000200 | (업무용 및 기타건축물) 합성수지제 가요전선관 | CD-P 16㎜, 콘크리트 매입 | m | 533 | 9810 | 0 | 10343
통신공사 | 2025-07-30 | TCA213000200 | (업무용 및 기타건축물) 합성수지제 가요전선관 | CD-P 22㎜, 콘크리트 매입 | m | 720 | 12435 | 0 | 13155
통신공사 | 2025-07-30 | TCA214000200 | (업무용 및 기타건축물) 합성수지제 가요전선관 | CD-P 28㎜, 콘크리트 매입 | m | 1022 | 16695 | 0 | 17717
통신공사 | 2025-07-30 | TCA215000100 | (공동주택) 합성수지제 가요전선관 | CD-P 36㎜, 콘크리트 매입 | m | 1382 | 18759 | 0 | 20141
통신공사 | 2025-07-30 | TCA215000200 | (업무용 및 기타건축물) 합성수지제 가요전선관 | CD-P 36㎜, 콘크리트 매입 | m | 1200 | 19528 | 0 | 20728
통신공사 | 2025-07-30 | TCA217000200 | (업무용 및 기타건축물) 합성수지제 가요전선관 | CD-P 54㎜, 콘크리트 매입 | m | 2710 | 38725 | 0 | 41435
통신공사 | 2025-07-30 | TCA232000100 | (공동주택) 합성수지제 가요전선관 | CD-P 16㎜, 지중매설 | m | 371 | 7635 | 0 | 8006
통신공사 | 2025-07-30 | TCA232000200 | (업무용 및 기타건축물) 합성수지제 가요전선관 | CD-P 16㎜, 지중매설 | m | 512 | 7247 | 0 | 7759
통신공사 | 2025-07-30 | TCA233000100 | (공동주택) 합성수지제 가요전선관 | CD-P 22㎜, 지중매설 | m | 466 | 7727 | 0 | 8193
통신공사 | 2025-07-30 | TCA233000200 | (업무용 및 기타건축물) 합성수지제 가요전선관 | CD-P 22㎜, 지중매설 | m | 642 | 8624 | 0 | 9266
통신공사 | 2025-07-30 | TCA234000100 | (공동주택) 합성수지제 가요전선관 | CD-P 28㎜, 지중매설 | m | 597 | 7738 | 0 | 8335
통신공사 | 2025-07-30 | TCA234000200 | (업무용 및 기타건축물) 합성수지제 가요전선관 | CD-P 28㎜, 지중매설 | m | 921 | 11338 | 0 | 12259
통신공사 | 2025-07-30 | TCA235000100 | (공동주택) 합성수지제 가요전선관 | CD-P 36㎜, 지중매설 | m | 847 | 9286 | 0 | 10133
통신공사 | 2025-07-30 | TCA235000200 | (업무용 및 기타건축물) 합성수지제 가요전선관 | CD-P 36㎜, 지중매설 | m | 1216 | 14844 | 0 | 16060
통신공사 | 2025-07-30 | TCA237000100 | (공동주택) 합성수지제 가요전선관 | CD-P 54㎜, 지중매설 | m | 1521 | 11273 | 0 | 12794
통신공사 | 2025-07-30 | TCA237000200 | (업무용 및 기타건축물) 합성수지제 가요전선관 | CD-P 54㎜, 지중매설 | m | 2301 | 27857 | 0 | 30158
통신공사 | 2025-07-30 | TCA238000200 | (업무용 및 기타건축물) 합성수지제 가요전선관 | CD-P 70㎜, 지중매설 | m | 1886 | 38411 | 0 | 40297
통신공사 | 2025-07-30 | TCA23B000200 | (업무용 및 기타건축물) 합성수지제 가요전선관 | CD-P 100㎜, 지중매설 | m | 4862 | 66957 | 0 | 71819
통신공사 | 2025-07-30 | TCA312100100 | (공동주택) 합성수지제 가요전선관 | CD 16㎜, 콘크리트 매입, 난연 | m | 382 | 5825 | 0 | 6207
통신공사 | 2025-07-30 | TCA312100200 | (업무용 및 기타건축물) 합성수지제 가요전선관 | CD 16㎜, 콘크리트 매입, 난연 | m | 600 | 10142 | 0 | 10742
통신공사 | 2025-07-30 | TCA313100100 | (공동주택) 합성수지제 가요전선관 | CD 22㎜, 콘크리트 매입, 난연 | m | 528 | 7369 | 0 | 7897
통신공사 | 2025-07-30 | TCA313100200 | (업무용 및 기타건축물) 합성수지제 가요전선관 | CD 22㎜, 콘크리트 매입, 난연 | m | 788 | 12218 | 0 | 13006
통신공사 | 2025-07-30 | TCA314100100 | (공동주택) 합성수지제 가요전선관 | CD 28㎜, 콘크리트 매입, 난연 | m | 708 | 12291 | 0 | 12999
통신공사 | 2025-07-30 | TCA314100200 | (업무용 및 기타건축물) 합성수지제 가요전선관 | CD 28㎜, 콘크리트 매입, 난연 | m | 1013 | 16424 | 0 | 17437
통신공사 | 2025-07-30 | TCA315100200 | (업무용 및 기타건축물) 합성수지제 가요전선관 | CD 36㎜, 콘크리트 매입, 난연 | m | 1777 | 20513 | 0 | 22290
통신공사 | 2025-07-30 | TCA322100100 | (공동주택) 합성수지제 가요전선관 | CD 16㎜ 콘트리트 노출, 난연 | m | 422 | 7413 | 0 | 7835
통신공사 | 2025-07-30 | TCA323100100 | (공동주택) 합성수지제 가요전선관 | CD 22㎜, 콘크리트 노출, 난연 | m | 508 | 9899 | 0 | 10407
통신공사 | 2025-07-30 | TCA412000200 | (업무용 및 기타건축물) 강제전선관 | 16㎜, 콘크리트 매입 | m | 3928 | 20038 | 0 | 23966
통신공사 | 2025-07-30 | TCA413000200 | (업무용 및 기타건축물) 강제전선관 | 22㎜, 콘크리트 매입 | m | 4423 | 28436 | 0 | 32859
통신공사 | 2025-07-30 | TCA414000200 | (업무용 및 기타건축물) 강제전선관 | 28㎜, 콘크리트 매입 | m | 6545 | 36684 | 0 | 43229
통신공사 | 2025-07-30 | TCA415000200 | (업무용 및 기타건축물) 강제전선관 | 36㎜, 콘크리트 매입 | m | 7812 | 52649 | 0 | 60461
통신공사 | 2025-07-30 | TCA416000200 | (업무용 및 기타건축물) 강제전선관 | 42㎜, 콘크리트 매입 | m | 7090 | 66766 | 0 | 73856
통신공사 | 2025-07-30 | TCA417000200 | (업무용 및 기타건축물) 강제전선관 | 54㎜, 콘크리트 매입 | m | 10588 | 85322 | 0 | 95910
통신공사 | 2025-07-30 | TCA418000200 | (업무용 및 기타건축물) 강제전선관 | 70㎜, 콘크리트 매입 | m | 11884 | 106483 | 0 | 118367
통신공사 | 2025-07-30 | TCA422000100 | (공동주택) 강제전선관 | 16㎜, 콘크리트 노출 | m | 3046 | 17046 | 0 | 20092
통신공사 | 2025-07-30 | TCA422000200 | (업무용 및 기타건축물) 강제전선관 | 16㎜, 콘크리트 노출 | m | 3683 | 23784 | 0 | 27467
통신공사 | 2025-07-30 | TCA423000100 | (공동주택) 강제전선관 | 22㎜, 콘크리트 노출 | m | 4003 | 23661 | 0 | 27664
통신공사 | 2025-07-30 | TCA423000200 | (업무용 및 기타건축물) 강제전선관 | 22㎜, 콘크리트 노출 | m | 4647 | 35075 | 0 | 39722
통신공사 | 2025-07-30 | TCA424000100 | (공동주택) 강제전선관 | 28㎜, 콘크리트 노출 | m | 5134 | 30296 | 0 | 35430
통신공사 | 2025-07-30 | TCA424000200 | (업무용 및 기타건축물) 강제전선관 | 28㎜, 콘크리트 노출 | m | 6789 | 42622 | 0 | 49411
통신공사 | 2025-07-30 | TCA425000100 | (공동주택) 강제전선관 | 36㎜, 콘크리트 노출 | m | 6622 | 42944 | 0 | 49566
통신공사 | 2025-07-30 | TCA425000200 | (업무용 및 기타건축물) 강제전선관 | 36㎜, 콘크리트 노출 | m | 7439 | 63888 | 0 | 71327
통신공사 | 2025-07-30 | TCA426000100 | (공동주택) 강제전선관 | 42㎜, 콘크리트 노출 | m | 7641 | 53736 | 0 | 61377
통신공사 | 2025-07-30 | TCA427000100 | (공동주택) 강제전선관 | 54㎜, 콘크리트 노출 | m | 10745 | 73001 | 0 | 83746
통신공사 | 2025-07-30 | TCA442000200 | (업무용 및 기타건축물) 강제전선관 | 16㎜, 천정속/마루밑 | m | 3878 | 30440 | 0 | 34318
통신공사 | 2025-07-30 | TCA512010200 | (업무용 및 기타건축물) 금속제 가요전선관 | 16㎜, 콘크리트 매입, 일반방수 | m | 1504 | 11963 | 0 | 13467
통신공사 | 2025-07-30 | TCA512020200 | (업무용 및 기타건축물) 금속제 가요전선관 | 16㎜, 콘크리트 매입, 일반비방수 | m | 1022 | 11350 | 0 | 12372
통신공사 | 2025-07-30 | TCA512040200 | (업무용 및 기타건축물) 금속제 가요전선관 | 16㎜, 콘크리트 매입, 고장력비방수 | m | 1015 | 11742 | 0 | 12757
통신공사 | 2025-07-30 | TCA513010200 | (업무용 및 기타건축물) 금속제 가요전선관 | 22㎜, 콘크리트 매입, 일반방수 | m | 1960 | 16273 | 0 | 18233
통신공사 | 2025-07-30 | TCA513020200 | (업무용 및 기타건축물) 금속제 가요전선관 | 22㎜, 콘크리트 매입, 일반비방수 | m | 1621 | 14803 | 0 | 16424
통신공사 | 2025-07-30 | TCA513030200 | (업무용 및 기타건축물) 금속제 가요전선관 | 22㎜, 콘크리트 매입, 고장력방수 | m | 3066 | 15815 | 0 | 18881
통신공사 | 2025-07-30 | TCA514020200 | (업무용 및 기타건축물) 금속제 가요전선관 | 28㎜, 콘크리트 매입, 일반비방수 | m | 1883 | 17513 | 0 | 19396
통신공사 | 2025-07-30 | TCA514030200 | (업무용 및 기타건축물) 금속제 가요전선관 | 28㎜, 콘크리트 매입, 고장력방수 | m | 2237 | 17650 | 0 | 19887
통신공사 | 2025-07-30 | TCA515030200 | (업무용 및 기타건축물) 금속제 가요전선관 | 36㎜, 콘크리트 매입, 고장력방수 | m | 3296 | 21978 | 0 | 25274
통신공사 | 2025-07-30 | TCA522010200 | (업무용 및 기타건축물) 금속제 가요전선관 | 16㎜, 콘크리트 노출, 일반방수 | m | 1627 | 12242 | 0 | 13869
통신공사 | 2025-07-30 | TCA522020100 | (공동주택) 금속제 가요전선관 | 16㎜, 콘크리트 노출, 일반비방수 | m | 679 | 9202 | 0 | 9881
통신공사 | 2025-07-30 | TCA522020200 | (업무용 및 기타건축물) 금속제 가요전선관 | 16㎜, 콘크리트 노출, 일반비방수 | m | 1036 | 12364 | 0 | 13400
통신공사 | 2025-07-30 | TCA523020100 | (공동주택) 금속제 가요전선관 | 22㎜, 콘크리트 노출, 일반비방수 | m | 880 | 11742 | 0 | 12622
통신공사 | 2025-07-30 | TCA523020200 | (업무용 및 기타건축물) 금속제 가요전선관 | 22㎜, 콘크리트 노출, 일반비방수 | m | 1492 | 16955 | 0 | 18447
통신공사 | 2025-07-30 | TCA524020100 | (공동주택) 금속제 가요전선관 | 28㎜, 콘크리트 노출, 일반비방수 | m | 1078 | 14275 | 0 | 15353
통신공사 | 2025-07-30 | TCA524020200 | (업무용 및 기타건축물) 금속제 가요전선관 | 28㎜, 콘크리트 노출, 일반비방수 | m | 1507 | 19393 | 0 | 20900
통신공사 | 2025-07-30 | TCA525020100 | (공동주택) 금속제 가요전선관 | 36㎜, 콘크리트 노출, 일반비방수 | m | 1098 | 19694 | 0 | 20792
통신공사 | 2025-07-30 | TCA800000100 | (공동주택) 배관결로방지제 | 누화방지포함 | 개 | 73 | 2344 | 0 | 2417
통신공사 | 2025-07-30 | TCB131101100 | (공동주택) 아울렛박스 | PVC 4각 44㎜, 매입 | 개 | 1619 | 32470 | 0 | 34089
통신공사 | 2025-07-30 | TCB131201100 | (공동주택) 아울렛박스 | PVC 4각 54㎜, 매입 | 개 | 1738 | 32472 | 0 | 34210
통신공사 | 2025-07-30 | TCB211200200 | (업무용 및 기타건축물) 스위치박스 | STEEL, 1개용, 54㎜ | 개 | 1480 | 47842 | 0 | 49322
통신공사 | 2025-07-30 | TCB301002100 | (공동주택) 감지기박스 | 2방출, 노출 | 개 | 608 | 10339 | 0 | 10947
통신공사 | 2025-07-30 | TCB302001100 | (공동주택) 감지기박스 | 3방출, 매입 | 개 | 612 | 8795 | 0 | 9407
통신공사 | 2025-07-30 | TCB500000100 | (공동주택) 박스커버 |  | 개 | 463 | 7797 | 0 | 8260
통신공사 | 2025-07-30 | TCB610000100 | (공동주택) 박스지지용 보강재 및 보양재 | 함체크기 300㎜ 이하 | 개 | 903 | 3487 | 0 | 4390
통신공사 | 2025-07-30 | TCB620000100 | (공동주택) 박스지지용 보강재 및 보양재 | 함체크기 300㎜ 초과 | 개 | 1623 | 7287 | 0 | 8910
통신공사 | 2025-07-30 | TCC111230100 | (공동주택) 풀박스 | STEEL, 70㎜x150㎜x100㎜, 매입 | 개 | 3279 | 42966 | 0 | 46245
통신공사 | 2025-07-30 | TCC112120100 | (공동주택) 풀박스 | STEEL, 100㎜x100㎜x75㎜, 매입 | 개 | 2760 | 43477 | 0 | 46237
통신공사 | 2025-07-30 | TCC113230100 | (공동주택) 풀박스 | STEEL, 150㎜x150㎜x100㎜, 매입 | 개 | 4584 | 44389 | 0 | 48973
통신공사 | 2025-07-30 | TCC114330100 | (공동주택) 풀박스 | STEEL, 200㎜x200㎜x100㎜, 매입 | 개 | 7693 | 44567 | 0 | 52260
통신공사 | 2025-07-30 | TCC116530100 | (공동주택) 풀박스 | STEEL, 300㎜x300㎜x100㎜, 매입 | 개 | 10132 | 66859 | 0 | 76991
통신공사 | 2025-07-30 | TCC116550100 | (공동주택) 풀박스 | STEEL, 300㎜x300㎜x200㎜, 매입 | 개 | 12727 | 90577 | 0 | 103304
통신공사 | 2025-07-30 | TCC116573100 | (공동주택) 풀박스 | STEEL, 300㎜x300㎜x300㎜, 도어/연결형, 매입 | 개 | 34837 | 91568 | 0 | 126405
통신공사 | 2025-07-30 | TCC11A550100 | (공동주택) 풀박스 | STEEL, 500㎜x300㎜x200㎜, 매입 | 개 | 25639 | 114157 | 0 | 139796
통신공사 | 2025-07-30 | TCC11A970100 | (공동주택) 풀박스 | STEEL, 500㎜x500㎜x300㎜, 매입 | 개 | 42010 | 171345 | 0 | 213355
통신공사 | 2025-07-30 | TCC11E790100 | (공동주택) 풀박스 | STEEL, 700㎜x400㎜x400㎜, 매입 | 개 | 66271 | 241395 | 0 | 307666
통신공사 | 2025-07-30 | TCC11M790100 | (공동주택) 풀박스 | STEEL, 1,200㎜x400㎜x400㎜, 매입 | 개 | 129156 | 402350 | 0 | 531506
통신공사 | 2025-07-30 | TCC21A791100 | (공동주택) 풀박스 | STEEL, 500㎜x400㎜x400㎜, 도어형, 노출 | 개 | 65095 | 171012 | 0 | 236107
통신공사 | 2025-07-30 | TCC21C791100 | (공동주택) 풀박스 | STEEL, 600㎜x400㎜x400㎜, 도어형, 노출 | 개 | 73378 | 173353 | 0 | 246731
통신공사 | 2025-07-30 | TCD11A971100 | (공동주택) 구내단자함 | STEEL, 550㎜x500㎜x150㎜, 매입 | 개 | 117302 | 249382 | 0 | 366684
통신공사 | 2025-07-30 | TCD11A972100 | (공동주택) 구내단자함 | STEEL, 550㎜x500㎜x150㎜, 노출 | 개 | 88462 | 297497 | 0 | 385959
통신공사 | 2025-07-30 | TCD11CE72100 | (공동주택) 구내단자함 | STEEL, 650㎜x750㎜x150㎜, 노출 | 개 | 137874 | 298989 | 0 | 436863
통신공사 | 2025-07-30 | TCD315592100 | (공동주택) TV장치함 | STEEL, 300㎜x300㎜x200㎜, 노출 | 개 | 40281 | 81487 | 0 | 121768
통신공사 | 2025-07-30 | TCD317792100 | (공동주택) TV장치함 | STEEL, 400㎜x400㎜x200㎜, 노출 | 개 | 59376 | 149326 | 0 | 208702
통신공사 | 2025-07-30 | TCD319792100 | (공동주택) TV장치함 | STEEL, 500㎜x400㎜x200㎜, 노출 | 개 | 72938 | 151005 | 0 | 223943
통신공사 | 2025-07-30 | TCD31BB52100 | (공동주택) TV장치함 | STEEL, 600㎜x600㎜x120㎜, 노출 | 개 | 94782 | 152498 | 0 | 247280
통신공사 | 2025-07-30 | TCD31BH52100 | (공동주택) TV장치함 | STEEL, 600㎜x900㎜x120㎜, 노출 | 개 | 132780 | 221488 | 0 | 354268
통신공사 | 2025-07-30 | TCD413002100 | (공동주택) 구내통합단자함 | STEEL, 50P, 노출 | 개 | 66347 | 196726 | 0 | 263073
통신공사 | 2025-07-30 | TCD413102100 | (공동주택) 구내통합단자함 | STEEL, 50P, 풀박스 포함, 노출 | 개 | 79191 | 230754 | 0 | 309945
통신공사 | 2025-07-30 | TCD415002100 | (공동주택) 구내통합단자함 | STEEL, 100P, 노출 | 개 | 72469 | 198950 | 0 | 271419
통신공사 | 2025-07-30 | TCD415102100 | (공동주택) 구내통합단자함 | STEEL, 100P, 풀박스 포함, 노출 | 개 | 99119 | 250138 | 0 | 349257
통신공사 | 2025-07-30 | TCD416102100 | (공동주택) 구내통합단자함 | STEEL, 150P, 풀박스 포함, 노출 | 개 | 123277 | 258976 | 0 | 382253
통신공사 | 2025-07-30 | TCD418102100 | (공동주택) 구내통합단자함 | STEEL, 250P, 풀박스 포함, 노출 | 개 | 186386 | 273485 | 0 | 459871
통신공사 | 2025-07-30 | TCD419102100 | (공동주택) 구내통합단자함 | STEEL, 300P, 풀박스 포함, 노출 | 개 | 200191 | 282196 | 0 | 482387
통신공사 | 2025-07-30 | TCD41A102100 | (공동주택) 구내통합단자함 | STEEL, 350P, 풀박스 포함, 노출 | 개 | 235853 | 302132 | 0 | 537985
통신공사 | 2025-07-30 | TCD41B102100 | (공동주택) 구내통합단자함 | STEEL, 400P, 풀박스 포함, 노출 | 개 | 252203 | 296781 | 0 | 548984
통신공사 | 2025-07-30 | TCD41C102100 | (공동주택) 구내통합단자함 | STEEL, 450P, 풀박스 포함, 노출 | 개 | 271140 | 323726 | 0 | 594866
통신공사 | 2025-07-30 | TCD41D102100 | (공동주택) 구내통합단자함 | STEEL, 500P, 풀박스 포함, 노출 | 개 | 285960 | 334613 | 0 | 620573
통신공사 | 2025-07-30 | TCD41E102100 | (공동주택) 구내통합단자함 | STEEL, 550P, 풀박스 포함, 노출 | 개 | 306484 | 364600 | 0 | 671084
통신공사 | 2025-07-30 | TCD41F102100 | (공동주택) 구내통합단자함 | STEEL, 600P, 풀박스 포함, 노출 | 개 | 312722 | 357780 | 0 | 670502
통신공사 | 2025-07-30 | TCD41G102100 | (공동주택) 구내통합단자함 | STEEL, 650P, 풀박스 포함, 노출 | 개 | 383947 | 395958 | 0 | 779905
통신공사 | 2025-07-30 | TCD41H102100 | (공동주택) 구내통합단자함 | STEEL, 700P, 풀박스 포함, 노출 | 개 | 396723 | 399909 | 0 | 796632
통신공사 | 2025-07-30 | TCD41I102100 | (공동주택) 구내통합단자함 | STEEL, 750P, 풀박스 포함, 노출 | 개 | 417931 | 425862 | 0 | 843793
통신공사 | 2025-07-30 | TCD41J102100 | (공동주택) 구내통합단자함 | STEEL, 800P, 풀박스 포함, 노출 | 개 | 426881 | 435331 | 0 | 862212
통신공사 | 2025-07-30 | TCD41K102100 | (공동주택) 구내통합단자함 | STEEL, 850P, 풀박스 포함, 노출 | 개 | 435906 | 448644 | 0 | 884550
통신공사 | 2025-07-30 | TCD41M102100 | (공동주택) 구내통합단자함 | STEEL, 950P, 풀박스 포함, 노출 | 개 | 487516 | 477099 | 0 | 964615
통신공사 | 2025-07-30 | TCD423002100 | (공동주택) 구내통합단자함 | BOX STEEL/DOOR SUS, 50P, 노출 | 개 | 127453 | 202308 | 0 | 329761
통신공사 | 2025-07-30 | TCD425002100 | (공동주택) 구내통합단자함 | BOX STEEL/DOOR SUS, 100P, 노출 | 개 | 132125 | 234684 | 0 | 366809
통신공사 | 2025-07-30 | TCD426002100 | (공동주택) 구내통합단자함 | BOX STEEL/DOOR SUS, 150P, 노출 | 개 | 184202 | 296492 | 0 | 480694
통신공사 | 2025-07-30 | TCD427002100 | (공동주택) 구내통합단자함 | BOX STEEL/DOOR SUS, 200P, 노출 | 개 | 241309 | 310885 | 0 | 552194
통신공사 | 2025-07-30 | TCD611001100 | (공동주택) 스피커단자함 | STEEL, 10P, 매입 | 개 | 13884 | 106219 | 0 | 120103
통신공사 | 2025-07-30 | TCD631002200 | (업무용 및 기타건축물) 스피커단자함 | SUS, 10P, 노출 | 개 | 30786 | 118229 | 0 | 149015
통신공사 | 2025-07-30 | TCD633002200 | (업무용 및 기타건축물) 스피커단자함 | SUS, 20P, 노출 | 개 | 36302 | 126121 | 0 | 162423
통신공사 | 2025-07-30 | TCE111460200 | (업무용 및 기타건축물) 케이블트레이 | STEEL, 사다리형, 150㎜x100㎜ 2.3t | m | 10446 | 56601 | 0 | 67047
통신공사 | 2025-07-30 | TCE112460200 | (업무용 및 기타건축물) 케이블트레이 | STEEL, 사다리형, 200㎜x100㎜ 2.3t | m | 7698 | 61033 | 0 | 68731
통신공사 | 2025-07-30 | TCE114460200 | (업무용 및 기타건축물) 케이블트레이 | STEEL, 사다리형, 300㎜x100㎜ 2.3t | m | 13799 | 73927 | 0 | 87726
통신공사 | 2025-07-30 | TCE117460200 | (업무용 및 기타건축물) 케이블트레이 | STEEL, 사다리형, 450㎜x100㎜ 2.3t | m | 26607 | 94222 | 0 | 120829
통신공사 | 2025-07-30 | TCE118460200 | (업무용 및 기타건축물) 케이블트레이 | STEEL, 사다리형, 500㎜x100㎜ 2.3t | m | 18113 | 119945 | 0 | 138058
통신공사 | 2025-07-30 | TCE11A460200 | (업무용 및 기타건축물) 케이블트레이 | STEEL, 사다리형, 600㎜x100㎜ 2.3t | m | 5517 | 145645 | 0 | 151162
통신공사 | 2025-07-30 | TCE11G460200 | (업무용 및 기타건축물) 케이블트레이 | STEEL, 사다리형, 900㎜x100㎜ 2.3t | m | 33683 | 157808 | 0 | 191491
통신공사 | 2025-07-30 | TCE122150100 | (공동주택) 케이블트레이 | AL, 사다리형, 200㎜x50㎜, 2.0t | m | 14646 | 41490 | 0 | 56136
통신공사 | 2025-07-30 | TCE123150100 | (공동주택) 케이블트레이 | AL, 사다리형, 250㎜x50㎜, 2.0t | m | 15325 | 41520 | 0 | 56845
통신공사 | 2025-07-30 | TCE124150100 | (공동주택) 케이블트레이 | AL, 사다리형, 300㎜x50㎜, 2.0t | m | 15794 | 41910 | 0 | 57704
통신공사 | 2025-07-30 | TCE126170100 | (공동주택) 케이블트레이 | AL, 사다리형, 400㎜X50㎜, 2.5t | m | 18251 | 41570 | 0 | 59821
통신공사 | 2025-07-30 | TCE127170100 | (공동주택) 케이블트레이 | AL, 사다리형, 450㎜X50㎜, 2.5t | m | 18861 | 41630 | 0 | 60491
통신공사 | 2025-07-30 | TCE128170100 | (공동주택) 케이블트레이 | AL, 사다리형, 500㎜X50㎜, 2.5t | m | 19395 | 41654 | 0 | 61049
통신공사 | 2025-07-30 | TCE129170100 | (공동주택) 케이블트레이 | AL, 사다리형, 550㎜X50㎜, 2.5t | m | 20150 | 51944 | 0 | 72094
통신공사 | 2025-07-30 | TCE12A170100 | (공동주택) 케이블트레이 | AL, 사다리형, 600㎜X50㎜, 2.5t | m | 20695 | 51895 | 0 | 72590
통신공사 | 2025-07-30 | TCE12D170100 | (공동주택) 케이블트레이 | AL, 사다리형, 750㎜x50㎜, 2.5t | m | 21945 | 52244 | 0 | 74189
통신공사 | 2025-07-30 | TCF102200100 | (공동주택) 케이블덕트 | 100㎜X100㎜(연결부속, 커버 포함) | m | 13606 | 34184 | 0 | 47790
통신공사 | 2025-07-30 | TCF103200100 | (공동주택) 케이블덕트 | 150㎜X100㎜(연결부속, 커버 포함) | m | 16453 | 41788 | 0 | 58241
통신공사 | 2025-07-30 | TCF104200100 | (공동주택) 케이블덕트 | 200㎜X100㎜(연결부속, 커버 포함) | m | 19202 | 48102 | 0 | 67304
통신공사 | 2025-07-30 | TCF105200100 | (공동주택) 케이블덕트 | 250㎜X100㎜(연결부속, 커버 포함) | m | 23072 | 56159 | 0 | 79231
통신공사 | 2025-07-30 | TCF106200100 | (공동주택) 케이블덕트 | 300㎜X100㎜(연결부속, 커버 포함) | m | 25246 | 63556 | 0 | 88802
통신공사 | 2025-07-30 | TCF114200200 | (업무용 및 기타건축물) 케이블덕트 | STEEL, 200㎜x100㎜ | m | 20149 | 121648 | 0 | 141797
통신공사 | 2025-07-30 | TCF122100200 | (업무용 및 기타건축물) 케이블덕트 | AL, 100㎜x50㎜ | m | 20958 | 44373 | 0 | 65331
통신공사 | 2025-07-30 | TCG111000100 | (공동주택) 엔트런스캡(위샤캡) | 철재 22㎜ | 개 | 2244 | 8063 | 0 | 10307
통신공사 | 2025-07-30 | TCG111000200 | (업무용 및 기타건축물) 엔트런스캡(위샤캡) | 철재 22㎜ | 개 | 2278 | 7736 | 0 | 10014
통신공사 | 2025-07-30 | TCG112000100 | (공동주택) 엔트런스캡(위샤캡) | 철재 28㎜ | 개 | 3031 | 7928 | 0 | 10959
통신공사 | 2025-07-30 | TCG112000200 | (업무용 및 기타건축물) 엔트런스캡(위샤캡) | 철재 28㎜ | 개 | 3271 | 7921 | 0 | 11192
통신공사 | 2025-07-30 | TCG113000100 | (공동주택) 엔트런스캡(위샤캡) | 철재 36㎜ | 개 | 3919 | 8006 | 0 | 11925
통신공사 | 2025-07-30 | TCG113000200 | (업무용 및 기타건축물) 엔트런스캡(위샤캡) | 철재 36㎜ | 개 | 4330 | 7990 | 0 | 12320
통신공사 | 2025-07-30 | TCG114000100 | (공동주택) 엔트런스캡(위샤캡) | 철재 42㎜ | 개 | 4744 | 7881 | 0 | 12625
통신공사 | 2025-07-30 | TCG115000100 | (공동주택) 엔트런스캡(위샤캡) | 철재 54㎜ | 개 | 4826 | 9662 | 0 | 14488
통신공사 | 2025-07-30 | TCG116000100 | (공동주택) 엔트런스캡(위샤캡) | 철재 70㎜ | 개 | 12943 | 10568 | 0 | 23511
통신공사 | 2025-07-30 | TCG60A000200 | (업무용 및 기타건축물) 배관용홈파기 | Ø22 | m | 420 | 13583 | 0 | 14003
통신공사 | 2025-07-30 | TCH301000100 | (공동주택) 박스용 석고판 구멍따기 | 측벽 | 개소 | 287 | 9275 | 0 | 9562
통신공사 | 2025-07-30 | TCH601000100 | (공동주택) 내화충전 | RTV 폼 | kg | 25610 | 49493 | 0 | 75103
통신공사 | 2025-07-30 | TCH822010100 | (공동주택) 콘센트 | 접지극부, 15A 250V, 2구 | 개 | 2185 | 20604 | 0 | 22789
통신공사 | 2025-07-30 | TCI001000100 | (공동주택) 랙(RACK) | H : 2.2m 이하 | 대 | 3791 | 122577 | 0 | 126368
통신공사 | 2025-07-30 | TCI001000200 | (업무용 및 기타건축물) 랙(RACK) | H : 2.2m 이하 | 대 | 4422 | 142963 | 0 | 147385
통신공사 | 2025-07-30 | TCJ103000200 | (업무용 및 기타건축물) 케이블트레이 지지대 | 200㎜ | 개 | 6052 | 28219 | 0 | 34271
통신공사 | 2025-07-30 | TCJ104000100 | (공동주택) 케이블트레이 지지대 | 250㎜ | 개 | 13169 | 15485 | 0 | 28654
통신공사 | 2025-07-30 | TCJ105000100 | (공동주택) 케이블트레이 지지대 | 300㎜ | 개 | 13556 | 15596 | 0 | 29152
통신공사 | 2025-07-30 | TCJ105000200 | (업무용 및 기타건축물) 케이블트레이 지지대 | 300㎜ | 개 | 7110 | 28402 | 0 | 35512
통신공사 | 2025-07-30 | TCJ106000100 | (공동주택) 케이블트레이 지지대 | 350㎜ | 개 | 14769 | 18383 | 0 | 33152
통신공사 | 2025-07-30 | TCJ107000100 | (공동주택) 케이블트레이 지지대 | 400㎜ | 개 | 15710 | 18339 | 0 | 34049
통신공사 | 2025-07-30 | TCJ108000100 | (공동주택) 케이블트레이 지지대 | 450㎜ | 개 | 16693 | 18376 | 0 | 35069
통신공사 | 2025-07-30 | TCJ109000100 | (공동주택) 케이블트레이 지지대 | 500㎜ | 개 | 17567 | 18475 | 0 | 36042
통신공사 | 2025-07-30 | TCJ10B000100 | (공동주택) 케이블트레이 지지대 | 600㎜ | 개 | 19430 | 18269 | 0 | 37699
통신공사 | 2025-07-30 | TDA115100300 | (통신선로) 광섬유케이블 포설 | SMF 8코아, 지중, 인력견인 | m | 870 | 6094 | 0 | 6964
통신공사 | 2025-07-30 | TDA118100300 | (통신선로) 광섬유케이블 포설 | SMF 24코아, 지중, 인력견인 | m | 714 | 7451 | 0 | 8165
통신공사 | 2025-07-30 | TDA118300300 | (통신선로) 광섬유케이블 포설 | SMF 24코아, 지중, 기계견인 | m | 975 | 3093 | 0 | 4068
통신공사 | 2025-07-30 | TDA118400300 | (통신선로) 광섬유케이블 포설 | SMF 24코아, 지중, 공기압력 | m | 726 | 2954 | 0 | 3680
통신공사 | 2025-07-30 | TDA11A100300 | (통신선로) 광섬유케이블 포설 | SMF 48코아, 지중, 인력견인 | m | 1687 | 7056 | 0 | 8743
통신공사 | 2025-07-30 | TDA11A400300 | (통신선로) 광섬유케이블 포설 | SMF 48코아, 지중, 공기압력 | m | 990 | 3008 | 0 | 3998
통신공사 | 2025-07-30 | TDA128100300 | (통신선로) 광섬유케이블 포설 | SMF 24코아, 가공, 인력견인 | m | 825 | 7691 | 0 | 8516
통신공사 | 2025-07-30 | TDA142010100 | (공동주택) 광섬유케이블 | SMF 2C, 구내 | m | 796 | 2070 | 0 | 2866
통신공사 | 2025-07-30 | TDA142010200 | (업무용 및 기타건축물) 광섬유케이블 | SMF 2C, 구내 | m | 941 | 4904 | 0 | 5845
통신공사 | 2025-07-30 | TDA143010100 | (공동주택) 광섬유케이블 | SMF 4C, 구내 | m | 934 | 2065 | 0 | 2999
통신공사 | 2025-07-30 | TDA143010200 | (업무용 및 기타건축물) 광섬유케이블 | SMF 4C, 구내 | m | 1028 | 5104 | 0 | 6132
통신공사 | 2025-07-30 | TDA147010200 | (업무용 및 기타건축물) 광섬유케이블 | SMF 12C, 구내 | m | 1522 | 4914 | 0 | 6436
통신공사 | 2025-07-30 | TDA148010200 | (업무용 및 기타건축물) 광섬유케이블 | SMF 24C, 구내 | m | 2054 | 6239 | 0 | 8293
통신공사 | 2025-07-30 | TDA242010100 | (공동주택) 광섬유케이블 | MMF 2C, 구내 | m | 1282 | 2032 | 0 | 3314
통신공사 | 2025-07-30 | TDA44F010100 | (공동주택) 광섬유케이블 | 복합 4C(2SM/2MM), 구내 | m | 1209 | 2078 | 0 | 3287
통신공사 | 2025-07-30 | TDA44G010100 | (공동주택) 광섬유케이블 | 복합 6C(4SM/2MM), 구내 | m | 1396 | 2040 | 0 | 3436
통신공사 | 2025-07-30 | TDA44I010100 | (공동주택) 광섬유케이블 | 복합 8C(6SM/2MM), 구내 | m | 1486 | 2086 | 0 | 3572
통신공사 | 2025-07-30 | TDA44K010100 | (공동주택) 광섬유케이블 | 복합 10C(8SM/2MM), 구내 | m | 1495 | 2103 | 0 | 3598
통신공사 | 2025-07-30 | TDA44M010100 | (공동주택) 광섬유케이블 | 복합 12C(10SM/2MM), 구내 | m | 1798 | 2026 | 0 | 3824
통신공사 | 2025-07-30 | TDA44N010100 | (공동주택) 광섬유케이블 | 복합 14C(10SM/4MM), 구내 | m | 2113 | 2436 | 0 | 4549
통신공사 | 2025-07-30 | TDA44P010100 | (공동주택) 광섬유케이블 | 복합 16C(12SM/4MM), 구내 | m | 2273 | 2434 | 0 | 4707
통신공사 | 2025-07-30 | TDA801100100 | (공동주택) 광점퍼코드 | 2C, 성단 및 시험 포함 | 개 | 19152 | 86366 | 0 | 105518
통신공사 | 2025-07-30 | TDA802100100 | (공동주택) 광점퍼코드 | 4C, 성단 및 시험 포함 | 개 | 37473 | 154597 | 0 | 192070
통신공사 | 2025-07-30 | TDA803100100 | (공동주택) 광점퍼코드 | 6C, 성단 및 시험 포함 | 개 | 49749 | 256020 | 0 | 305769
통신공사 | 2025-07-30 | TDA804100100 | (공동주택) 광점퍼코드 | 8C, 성단 및 시험 포함 | 개 | 74502 | 331503 | 0 | 406005
통신공사 | 2025-07-30 | TDA805100100 | (공동주택) 광점퍼코드 | 10C, 성단 및 시험 포함 | 개 | 97978 | 425689 | 0 | 523667
통신공사 | 2025-07-30 | TDA806100100 | (공동주택) 광점퍼코드 | 12C, 성단 및 시험 포함 | 개 | 109249 | 520794 | 0 | 630043
통신공사 | 2025-07-30 | TDA807100100 | (공동주택) 광점퍼코드 | 14C, 성단 및 시험 포함 | 개 | 121014 | 610187 | 0 | 731201
통신공사 | 2025-07-30 | TDA808100100 | (공동주택) 광점퍼코드 | 16C, 성단 및 시험 포함 | 개 | 148877 | 696056 | 0 | 844933
통신공사 | 2025-07-30 | TDB104000300 | (통신선로) 광케이블 내관 포설 | PE 내관, 36㎜ | m | 87 | 2811 | 0 | 2898
통신공사 | 2025-07-30 | TDB600000300 | (통신선로) 내관 이음 | 공기압력포설용 | 개소 | 3965 | 128208 | 0 | 132173
통신공사 | 2025-07-30 | TDC101100300 | (통신선로) 광섬유케이블 일반접속 | 12코아 이하, 지중 | 코아 | 2266 | 73265 | 0 | 75531
통신공사 | 2025-07-30 | TDC101200300 | (통신선로) 광섬유케이블 일반접속 | 12코아 이하, 가공 | 코아 | 2652 | 85743 | 0 | 88395
통신공사 | 2025-07-30 | TDC102100300 | (통신선로) 광섬유케이블 일반접속 | 13-48코아, 지중 | 코아 | 1653 | 53457 | 0 | 55110
통신공사 | 2025-07-30 | TDC102200300 | (통신선로) 광섬유케이블 일반접속 | 13-48코아, 가공 | 코아 | 1933 | 62500 | 0 | 64433
통신공사 | 2025-07-30 | TDC104100300 | (통신선로) 광섬유케이블 일반접속 | 72코아 이상, 지중 | 코아 | 540 | 17445 | 0 | 17985
통신공사 | 2025-07-30 | TDC400100300 | (통신선로) 광접속함체 | 지중 | 개소 | 10629 | 343673 | 0 | 354302
통신공사 | 2025-07-30 | TDC400110300 | (통신선로) 광접속함체 | 지중, 1분기 추가 | 개소 | 3204 | 103600 | 0 | 106804
통신공사 | 2025-07-30 | TDC400210300 | (통신선로) 광접속함체 | 가공, 1분기 추가 | 개소 | 3808 | 123135 | 0 | 126943
통신공사 | 2025-07-30 | TDC702400100 | (공동주택) 광케이블 시험 | 2C, 구내 | 코아 | 1505 | 48655 | 0 | 50160
통신공사 | 2025-07-30 | TDC703400100 | (공동주택) 광케이블 시험 | 4C, 구내 | 코아 | 3013 | 97424 | 0 | 100437
통신공사 | 2025-07-30 | TDC704400100 | (공동주택) 광케이블 시험 | 6C, 구내 | 코아 | 4600 | 148720 | 0 | 153320
통신공사 | 2025-07-30 | TDC801000300 | (통신선로) 광섬유케이블 국내성단 | 12코아 이하 | 코아 | 2880 | 93109 | 0 | 95989
통신공사 | 2025-07-30 | TDC802000300 | (통신선로) 광섬유케이블 국내성단 | 13-71코아 | 코아 | 2294 | 74169 | 0 | 76463
통신공사 | 2025-07-30 | TDC803000300 | (통신선로) 광섬유케이블 국내성단 | 72코아 이상 | 코아 | 1525 | 49301 | 0 | 50826
통신공사 | 2025-07-30 | TDC901000300 | (통신선로) 광케이블 시험 및 측정 | 접속후시험 | 코아 | 2100 | 67911 | 0 | 70011
통신공사 | 2025-07-30 | TDC902000300 | (통신선로) 광케이블 시험 및 측정 | 최종시험 | 코아 | 4497 | 145392 | 0 | 149889
통신공사 | 2025-07-30 | TDC902400200 | (업무용 및 기타건축물) 광섬유케이블 시험 | 최종시험 | 코아 | 4340 | 140328 | 0 | 144668
통신공사 | 2025-07-30 | TDCA11000300 | (통신선로) 견인선 포설 | 4㎜, 인력 | m | 55 | 1792 | 0 | 1847
통신공사 | 2025-07-30 | TDD100000100 | (공동주택) 광분배반(FDF) |  | 대 | 1243 | 40207 | 0 | 41450
통신공사 | 2025-07-30 | TDD204000100 | (공동주택) 광분배기 | 8분배 | 개 | 3892 | 125854 | 0 | 129746
통신공사 | 2025-07-30 | TDD205000100 | (공동주택) 광분배기 | 16분배 | 개 | 6856 | 221677 | 0 | 228533
통신공사 | 2025-07-30 | TDD206000100 | (공동주택) 광분배기 | 32분배 | 개 | 13670 | 441992 | 0 | 455662
통신공사 | 2025-07-30 | TDD300300300 | (통신선로) 광단자함(OTP) | 지중 | 개 | 2799 | 90494 | 0 | 93293
통신공사 | 2025-07-30 | TDD300400300 | (통신선로) 광단자함(OTP) | 가공 | 개 | 3478 | 112472 | 0 | 115950
통신공사 | 2025-07-30 | TDD400000300 | (통신선로) 광분배함(OFD) |  | 대 | 1325 | 42830 | 0 | 44155
통신공사 | 2025-07-30 | TDE142100200 | (업무용 및 기타건축물) 동축케이블 | FBT 5C, 옥내 | m | 843 | 6144 | 0 | 6987
통신공사 | 2025-07-30 | TDE242010100 | (공동주택) 동축케이블 | HFBT 5C, 옥내 | m | 479 | 5743 | 0 | 6222
통신공사 | 2025-07-30 | TDE242100200 | (업무용 및 기타건축물) 동축케이블 | HFBT 5C, 옥내 | m | 768 | 6940 | 0 | 7708
통신공사 | 2025-07-30 | TDE243010100 | (공동주택) 동축케이블 | HFBT 7C, 옥내 | m | 727 | 6929 | 0 | 7656
통신공사 | 2025-07-30 | TDE243100200 | (업무용 및 기타건축물) 동축케이블 | HFBT 7C, 옥내 | m | 1087 | 8922 | 0 | 10009
통신공사 | 2025-07-30 | TDE245010100 | (공동주택) 동축케이블 | HFBT 10C, 옥내 | m | 1718 | 9797 | 0 | 11515
통신공사 | 2025-07-30 | TDE245100200 | (업무용 및 기타건축물) 동축케이블 | HFBT 10C, 옥내 | m | 1598 | 12957 | 0 | 14555
통신공사 | 2025-07-30 | TDE342000200 | (업무용 및 기타건축물) 동축케이블 | ECX 5C, 옥내 | m | 325 | 7667 | 0 | 7992
통신공사 | 2025-07-30 | TDE343000200 | (업무용 및 기타건축물) 동축케이블 | ECX 7C, 옥내 | m | 1710 | 7741 | 0 | 9451
통신공사 | 2025-07-30 | TDE440000200 | (업무용 및 기타건축물) 동축케이블 | RG-58, 옥내 | m | 2774 | 9135 | 0 | 11909
통신공사 | 2025-07-30 | TDE802000200 | (업무용 및 기타건축물) 동축커넥터 | 5C | 개 | 267 | 5152 | 0 | 5419
통신공사 | 2025-07-30 | TDF112110100 | (공동주택) 통신케이블 | UTP CAT.3 4P, 구내배관 | m | 1044 | 4200 | 0 | 5244
통신공사 | 2025-07-30 | TDF114110100 | (공동주택) 통신케이블 | UTP CAT.3 25P, 구내배관 | m | 2020 | 7296 | 0 | 9316
통신공사 | 2025-07-30 | TDF115110100 | (공동주택) 통신케이블 | UTP CAT.3 50P, 구내배관 | m | 4066 | 10622 | 0 | 14688
통신공사 | 2025-07-30 | TDF116110100 | (공동주택) 통신케이블 | UTP CAT.3 75P, 구내배관 | m | 6089 | 15207 | 0 | 21296
통신공사 | 2025-07-30 | TDF117110100 | (공동주택) 통신케이블 | UTP CAT.3 100P, 구내배관 | m | 6706 | 14988 | 0 | 21694
통신공사 | 2025-07-30 | TDF118110100 | (공동주택) 통신케이블 | UTP CAT.3 125P, 구내배관 | m | 9676 | 28644 | 0 | 38320
통신공사 | 2025-07-30 | TDF119110100 | (공동주택) 통신케이블 | UTP CAT.3 150P, 구내배관 | m | 12293 | 27633 | 0 | 39926
통신공사 | 2025-07-30 | TDF11A110100 | (공동주택) 통신케이블 | UTP CAT.3 200P, 구내배관 | m | 14407 | 27903 | 0 | 42310
통신공사 | 2025-07-30 | TDF11B110100 | (공동주택) 통신케이블 | UTP CAT.3 300P, 구내배관 | m | 21535 | 40169 | 0 | 61704
통신공사 | 2025-07-30 | TDF131110100 | (공동주택) 통신케이블 | UTP CAT.5E 2P, 구내배관 | m | 304 | 3116 | 0 | 3420
통신공사 | 2025-07-30 | TDF132110100 | (공동주택) 통신케이블 | UTP CAT.5E 4P, 구내배관 | m | 719 | 5172 | 0 | 5891
통신공사 | 2025-07-30 | TDF132110200 | (업무용 및 기타건축물) 통신케이블 | UTP CAT.5E 4P, 구내배관 | m | 641 | 6218 | 0 | 6859
통신공사 | 2025-07-30 | TDF132111200 | (업무용 및 기타건축물) 통신케이블 | UTP CAT.5E 4P, 구내배관, 2열 | m | 1210 | 11488 | 0 | 12698
통신공사 | 2025-07-30 | TDF132112200 | (업무용 및 기타건축물) 통신케이블 | UTP CAT.5E 4P, 구내배관, 3열 | m | 2868 | 15791 | 0 | 18659
통신공사 | 2025-07-30 | TDF132113200 | (업무용 및 기타건축물) 통신케이블 | UTP CAT.5E 4P, 구내배관, 4열 | m | 3476 | 21372 | 0 | 24848
통신공사 | 2025-07-30 | TDF132114200 | (업무용 및 기타건축물) 통신케이블 | UTP CAT.5E 4P, 구내배관, 5열 | m | 2001 | 25748 | 0 | 27749
통신공사 | 2025-07-30 | TDF132115200 | (업무용 및 기타건축물) 통신케이블 | UTP CAT.5E 4P, 구내배관, 6열 | m | 2680 | 32634 | 0 | 35314
통신공사 | 2025-07-30 | TDF132116200 | (업무용 및 기타건축물) 통신케이블 | UTP CAT.5E 4P, 구내배관, 7열 | m | 1827 | 37041 | 0 | 38868
통신공사 | 2025-07-30 | TDF132117200 | (업무용 및 기타건축물) 통신케이블 | UTP CAT.5E 4P, 구내배관, 8열 | m | 3171 | 40152 | 0 | 43323
통신공사 | 2025-07-30 | TDF134110100 | (공동주택) 통신케이블 | UTP CAT.5E 25P, 구내배관 | m | 2726 | 7415 | 0 | 10141
통신공사 | 2025-07-30 | TDF134110200 | (업무용 및 기타건축물) 통신케이블 | UTP CAT.5E 25P, 구내배관 | m | 2899 | 9646 | 0 | 12545
통신공사 | 2025-07-30 | TDF142110200 | (업무용 및 기타건축물) 통신케이블 | UTP CAT.6 4P, 구내배관 | m | 773 | 5993 | 0 | 6766
통신공사 | 2025-07-30 | TDF142111200 | (업무용 및 기타건축물) 통신케이블 | UTP CAT.6 4P, 구내배관, 2열 | m | 1203 | 10950 | 0 | 12153
통신공사 | 2025-07-30 | TDF142112200 | (업무용 및 기타건축물) 통신케이블 | UTP CAT.6 4P, 구내배관, 3열 | m | 1627 | 15666 | 0 | 17293
통신공사 | 2025-07-30 | TDF142113200 | (업무용 및 기타건축물) 통신케이블 | UTP CAT.6 4P, 구내배관, 4열 | m | 2499 | 20687 | 0 | 23186
통신공사 | 2025-07-30 | TDF142114200 | (업무용 및 기타건축물) 통신케이블 | UTP CAT.6 4P, 구내배관, 5열 | m | 2846 | 25081 | 0 | 27927
통신공사 | 2025-07-30 | TDF142115200 | (업무용 및 기타건축물) 통신케이블 | UTP CAT.6 4P, 구내배관, 6열 | m | 3533 | 30798 | 0 | 34331
통신공사 | 2025-07-30 | TDF142116200 | (업무용 및 기타건축물) 통신케이블 | UTP CAT.6 4P, 구내배관, 7열 | m | 3356 | 35580 | 0 | 38936
통신공사 | 2025-07-30 | TDF232110100 | (공동주택) 통신케이블 | STP CAT.5E 4P, 구내배관 | m | 1128 | 3180 | 0 | 4308
통신공사 | 2025-07-30 | TDF232110200 | (업무용 및 기타건축물) 통신케이블 | STP CAT.5E 4P, 구내배관 | m | 2125 | 5687 | 0 | 7812
통신공사 | 2025-07-30 | TDF232111200 | (업무용 및 기타건축물) 통신케이블 | STP CAT.5E 4P, 구내배관, 2열 | m | 3043 | 11296 | 0 | 14339
통신공사 | 2025-07-30 | TDF232112200 | (업무용 및 기타건축물) 통신케이블 | STP CAT.5E 4P, 구내배관, 3열 | m | 4546 | 16316 | 0 | 20862
통신공사 | 2025-07-30 | TDF332110200 | (업무용 및 기타건축물) 통신케이블 | FTP CAT.5E 4P, 구내배관 | m | 1721 | 6376 | 0 | 8097
통신공사 | 2025-07-30 | TDF403000200 | (업무용 및 기타건축물) RS 데이터 케이블 | 10P 이하 | m | 243 | 7870 | 0 | 8113
통신공사 | 2025-07-30 | TDF521100100 | (공동주택) RJ-45 플러그 | UTP Cat.5E | 개 | 553 | 3362 | 0 | 3915
통신공사 | 2025-07-30 | TDF521100200 | (업무용 및 기타건축물) RJ-45 플러그 | UTP Cat.5E | 개 | 608 | 3986 | 0 | 4594
통신공사 | 2025-07-30 | TDF521200200 | (업무용 및 기타건축물) RJ-45 플러그 | UTP Cat.6 | 개 | 1104 | 4779 | 0 | 5883
통신공사 | 2025-07-30 | TDF531100100 | (공동주택) Modular(Outlet) 접속 | 1구, CAT.5E | 개 | 3396 | 11420 | 0 | 14816
통신공사 | 2025-07-30 | TDF531100200 | (업무용 및 기타건축물) Modular(Outlet) 접속 | 1구, CAT.5E | 개 | 5366 | 8220 | 0 | 13586
통신공사 | 2025-07-30 | TDF531200100 | (공동주택) Modular(Outlet) 접속 | 2구, CAT.5E | 개 | 5770 | 13401 | 0 | 19171
통신공사 | 2025-07-30 | TDF531200200 | (업무용 및 기타건축물) Modular(Outlet) 접속 | 2구, CAT.5E | 개 | 8671 | 10732 | 0 | 19403
통신공사 | 2025-07-30 | TDF531201100 | (공동주택) Modular(Outlet) 접속 | 2구, CAT.5E, SYSTEM BOX용 | 개 | 4813 | 13482 | 0 | 18295
통신공사 | 2025-07-30 | TDF532100200 | (업무용 및 기타건축물) Modular(Outlet) 접속 | 1구, CAT.6 | 개 | 9103 | 8122 | 0 | 17225
통신공사 | 2025-07-30 | TDF532200200 | (업무용 및 기타건축물) Modular(Outlet) 접속 | 2구, CAT.6 | 개 | 13756 | 9481 | 0 | 23237
통신공사 | 2025-07-30 | TDF621000200 | (업무용 및 기타건축물) 통합수구 | 8PIN 1구 | 개 | 2971 | 7485 | 0 | 10456
통신공사 | 2025-07-30 | TDF621100100 | (공동주택) 통합수구 | 8PIN 1구 + TV | 개 | 6047 | 14942 | 0 | 20989
통신공사 | 2025-07-30 | TDF622100100 | (공동주택) 통합수구 | 8PIN 2구 + TV | 개 | 8344 | 19059 | 0 | 27403
통신공사 | 2025-07-30 | TDF622101100 | (공동주택) 통합수구 | 8PIN 2구 + TV + 광인출구 | 개 | 12635 | 21477 | 0 | 34112
통신공사 | 2025-07-30 | TDF622111100 | (공동주택) 통합수구 | 8PIN 2구 + TV + FM + 광인출구 | 개 | 14550 | 21225 | 0 | 35775
통신공사 | 2025-07-30 | TDF631000200 | (업무용 및 기타건축물) 110 Block | 25P | Set | 9727 | 50727 | 0 | 60454
통신공사 | 2025-07-30 | TDF632000100 | (공동주택) 110 Block | 50P | Set | 7352 | 93770 | 0 | 101122
통신공사 | 2025-07-30 | TDF632000200 | (업무용 및 기타건축물) 110 Block | 50P | Set | 18001 | 90376 | 0 | 108377
통신공사 | 2025-07-30 | TDF634000100 | (공동주택) 110 Block | 100P | Set | 15930 | 118273 | 0 | 134203
통신공사 | 2025-07-30 | TDF634000200 | (업무용 및 기타건축물) 110 Block | 100P | Set | 39110 | 123714 | 0 | 162824
통신공사 | 2025-07-30 | TDF643000100 | (공동주택) Patch Panel | 24Port | 대 | 3477 | 112431 | 0 | 115908
통신공사 | 2025-07-30 | TDF643020200 | (업무용 및 기타건축물) Patch Panel | CAT.6, 24port | 대 | 90841 | 90987 | 0 | 181828
통신공사 | 2025-07-30 | TDF710000200 | (업무용 및 기타건축물) 네트워크케이블 시험 | 회선시험 | Port | 790 | 25550 | 0 | 26340
통신공사 | 2025-07-30 | TDF730000400 | (제어, 보안분야) 회선시험 | 케이블 회선 및 도통시험 | Port(4P) | 180 | 5829 | 0 | 6009
통신공사 | 2025-07-30 | TDF732000100 | (공동주택) UTP케이블 회선 및 도통시험 | 2Port | Port | 386 | 12479 | 0 | 12865
통신공사 | 2025-07-30 | TDF733000100 | (공동주택) UTP케이블 회선 및 도통시험 | 3Port | Port | 532 | 17193 | 0 | 17725
통신공사 | 2025-07-30 | TDF734000100 | (공동주택) UTP케이블 회선 및 도통시험 | 4Port | Port | 697 | 22527 | 0 | 23224
통신공사 | 2025-07-30 | TDF735000100 | (공동주택) UTP케이블 회선 및 도통시험 | 5Port | Port | 839 | 27127 | 0 | 27966
통신공사 | 2025-07-30 | TDF736000100 | (공동주택) UTP케이블 회선 및 도통시험 | 6Port | Port | 1027 | 33207 | 0 | 34234
통신공사 | 2025-07-30 | TDF737000100 | (공동주택) UTP케이블 회선 및 도통시험 | 7Port | Port | 1241 | 40119 | 0 | 41360
통신공사 | 2025-07-30 | TDG140000200 | (업무용 및 기타건축물) 영상케이블 | RGB | m | 265 | 8558 | 0 | 8823
통신공사 | 2025-07-30 | TDG150000100 | (공동주택) 영상케이블 | HDMI | m | 196 | 6351 | 0 | 6547
통신공사 | 2025-07-30 | TDG150000200 | (업무용 및 기타건축물) 영상케이블 | HDMI | m | 205 | 6622 | 0 | 6827
통신공사 | 2025-07-30 | TDH112000300 | (통신선로) 광섬유케이블 복합 가공지선(OPGW) | 연선, 인발, 100㎟ 이하 | km | 251220 | 8122780 | 0 | 8374000
통신공사 | 2025-07-30 | TDH113000300 | (통신선로) 광섬유케이블 복합 가공지선(OPGW) | 연선, 인발, 120㎟ 이하 | km | 261265 | 8447577 | 0 | 8708842
통신공사 | 2025-07-30 | TDH122000300 | (통신선로) 광섬유케이블 복합 가공지선(OPGW) | 연선, 일륜보조활차, 100㎟ 이하 | km | 594904 | 19235245 | 0 | 19830149
통신공사 | 2025-07-30 | TDH211000300 | (통신선로) 광섬유케이블 복합 가공지선(OPGW) | 긴선, 내장철탑, 70㎟ 이하 | 기 | 106552 | 3445184 | 0 | 3551736
통신공사 | 2025-07-30 | TDH212000300 | (통신선로) 광섬유케이블 복합 가공지선(OPGW) | 긴선, 내장철탑, 100㎟ 이하 | 기 | 110109 | 3560189 | 0 | 3670298
통신공사 | 2025-07-30 | TDH212011300 | (통신선로) 광섬유케이블 복합 가공지선(OPGW) | 긴선, 내장철탑, 100㎟ 이하, 편측, 접속철탑 | 기 | 82459 | 2666162 | 0 | 2748621
통신공사 | 2025-07-30 | TDH213000300 | (통신선로) 광섬유케이블 복합 가공지선(OPGW) | 긴선, 내장철탑, 120㎟ 이하 | 기 | 112015 | 3621833 | 0 | 3733848
통신공사 | 2025-07-30 | TDH221000300 | (통신선로) 광섬유케이블 복합 가공지선(OPGW) | 긴선, 현수철탑, 70㎟ 이하 | 기 | 75715 | 2448131 | 0 | 2523846
통신공사 | 2025-07-30 | TDH222000300 | (통신선로) 광섬유케이블 복합 가공지선(OPGW) | 긴선, 현수철탑, 100㎟ 이하 | 기 | 78937 | 2552305 | 0 | 2631242
통신공사 | 2025-07-30 | TDH310000300 | (통신선로) 광섬유케이블 복합 가공지선(OPGW) | 접속준비 및 함체취부 | 개소 | 117619 | 3803007 | 0 | 3920626
통신공사 | 2025-07-30 | TDH330000300 | (통신선로) 광섬유케이블 복합 가공지선(OPGW) | 최종시험 | 코아 | 8152 | 263578 | 0 | 271730
통신공사 | 2025-07-30 | TDH341000300 | (통신선로) 광섬유케이블 복합 가공지선(OPGW) | 광케이블 코아접속, 24코아 | 코아 | 5318 | 171935 | 0 | 177253
통신공사 | 2025-07-30 | TDH342000300 | (통신선로) 광섬유케이블 복합 가공지선(OPGW) | 광케이블 코아접속, 48코아 | 코아 | 4144 | 134000 | 0 | 138144
통신공사 | 2025-07-30 | TDI400010300 | (통신선로) 스파이럴슬리브 | 지중, 1m이내 | m | 386 | 12492 | 0 | 12878
통신공사 | 2025-07-30 | TDI400020300 | (통신선로) 스파이럴슬리브 | 지중, 1m초과 | m | 513 | 16593 | 0 | 17106
통신공사 | 2025-07-30 | TDI400210300 | (통신선로) 스파이럴슬리브 | 가공, 1m이내 | m | 336 | 10863 | 0 | 11199
통신공사 | 2025-07-30 | TDI400220300 | (통신선로) 스파이럴슬리브 | 가공, 1m초과 | m | 412 | 13323 | 0 | 13735
통신공사 | 2025-07-30 | TDJ212000100 | (공동주택) 제어케이블 | CCV-S 1.5㎟ 2C | m | 1437 | 4829 | 0 | 6266
통신공사 | 2025-07-30 | TDJ213000100 | (공동주택) 제어케이블 | CCV-S 1.5㎟ 3C | m | 1788 | 6870 | 0 | 8658
통신공사 | 2025-07-30 | TDJ214000100 | (공동주택) 제어케이블 | CCV-S 1.5㎟ 4C | m | 2339 | 8907 | 0 | 11246
통신공사 | 2025-07-30 | TDJ215000100 | (공동주택) 제어케이블 | CCV-S 1.5㎟ 5C | m | 2496 | 11733 | 0 | 14229
통신공사 | 2025-07-30 | TDJ217000100 | (공동주택) 제어케이블 | CCV-S 1.5㎟ 7C | m | 2986 | 14212 | 0 | 17198
통신공사 | 2025-07-30 | TDJ219000100 | (공동주택) 제어케이블 | CCV-S 1.5㎟ 9C | m | 3734 | 17336 | 0 | 21070
통신공사 | 2025-07-30 | TDJ21B000100 | (공동주택) 제어케이블 | CCV-S 1.5㎟ 11C | m | 4176 | 19879 | 0 | 24055
통신공사 | 2025-07-30 | TDJ614000200 | (업무용 및 기타건축물) 제어케이블 | F-CVV 1.5㎟ 4C | m | 1500 | 8242 | 0 | 9742
통신공사 | 2025-07-30 | TDJ615000200 | (업무용 및 기타건축물) 제어케이블 | F-CVV 1.5㎟ 5C | m | 2299 | 12027 | 0 | 14326
통신공사 | 2025-07-30 | TDJ61A000200 | (업무용 및 기타건축물) 제어케이블 | F-CVV 1.5㎟ 10C | m | 4189 | 17262 | 0 | 21451
통신공사 | 2025-07-30 | TDJ61C000200 | (업무용 및 기타건축물) 제어케이블 | F-CVV 1.5㎟ 12C | m | 4639 | 20421 | 0 | 25060
통신공사 | 2025-07-30 | TDJ61E000200 | (업무용 및 기타건축물) 제어케이블 | F-CVV 1.5㎟ 15C | m | 4872 | 22332 | 0 | 27204
통신공사 | 2025-07-30 | TDJ632000200 | (업무용 및 기타건축물) 제어케이블 | F-CVV 2.5㎟ 2C | m | 1132 | 5354 | 0 | 6486
통신공사 | 2025-07-30 | TDJ633000200 | (업무용 및 기타건축물) 제어케이블 | F-CVV 2.5㎟ 3C | m | 1746 | 7507 | 0 | 9253
통신공사 | 2025-07-30 | TDJ712000100 | (공동주택) 제어케이블 | F-CVV-S 1.5㎟ 2C | m | 1486 | 4374 | 0 | 5860
통신공사 | 2025-07-30 | TDJ712000200 | (업무용 및 기타건축물) 제어케이블 | F-CVV-S 1.5㎟ 2C | m | 1509 | 5192 | 0 | 6701
통신공사 | 2025-07-30 | TDJ713000200 | (업무용 및 기타건축물) 제어케이블 | F-CVV-S 1.5㎟ 3C | m | 1638 | 6778 | 0 | 8416
통신공사 | 2025-07-30 | TDJ732000200 | (업무용 및 기타건축물) 제어케이블 | F-CVV-S 2.5㎟ 2C | m | 1883 | 6123 | 0 | 8006
통신공사 | 2025-07-30 | TDJ734000200 | (업무용 및 기타건축물) 제어케이블 | F-CVV-S 2.5㎟ 4C | m | 2294 | 10712 | 0 | 13006
통신공사 | 2025-07-30 | TDJ735000200 | (업무용 및 기타건축물) 제어케이블 | F-CVV-S 2.5㎟ 5C | m | 3039 | 12343 | 0 | 15382
통신공사 | 2025-07-30 | TDJ742000200 | (업무용 및 기타건축물) 제어케이블 | F-CVV-S 4㎟ 2C | m | 1565 | 7865 | 0 | 9430
통신공사 | 2025-07-30 | TDJ812000200 | (업무용 및 기타건축물) 제어케이블 | F-CVV-SB 1.5㎟ 2C | m | 1445 | 5903 | 0 | 7348
통신공사 | 2025-07-30 | TDJ815000200 | (업무용 및 기타건축물) 제어케이블 | F-CVV-SB 1.5㎟ 5C | m | 2808 | 11879 | 0 | 14687
통신공사 | 2025-07-30 | TDJ816000200 | (업무용 및 기타건축물) 제어케이블 | F-CVV-SB 1.5㎟ 6C | m | 2935 | 13361 | 0 | 16296
통신공사 | 2025-07-30 | TDL122000100 | (공동주택) 옥내케이블 | CPEV 0.65㎜, 5P | m | 1237 | 3904 | 0 | 5141
통신공사 | 2025-07-30 | TDO313000200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | F-CV 1.5㎟ 3C | m | 1473 | 6765 | 0 | 8238
통신공사 | 2025-07-30 | TDO332000200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | F-CV 2.5㎟ 2C | m | 1449 | 5700 | 0 | 7149
통신공사 | 2025-07-30 | TDO333000200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | F-CV 2.5㎟ 3C | m | 2089 | 7574 | 0 | 9663
통신공사 | 2025-07-30 | TDO342000200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | F-CV 4㎟ 2C | m | 1957 | 6572 | 0 | 8529
통신공사 | 2025-07-30 | TDO343000200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | F-CV 4㎟ 3C | m | 3118 | 8566 | 0 | 11684
통신공사 | 2025-07-30 | TDO352000200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | F-CV 6㎟ 2C | m | 2427 | 7292 | 0 | 9719
통신공사 | 2025-07-30 | TDO353000200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | F-CV 6㎟ 3C | m | 3087 | 9695 | 0 | 12782
통신공사 | 2025-07-30 | TDO354000200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | F-CV 6㎟ 4C | m | 5109 | 14179 | 0 | 19288
통신공사 | 2025-07-30 | TDO373000200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | F-CV 10㎟ 3C | m | 3660 | 13926 | 0 | 17586
통신공사 | 2025-07-30 | TDO392000200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | F-CV 16㎟ 2C | m | 6739 | 13358 | 0 | 20097
통신공사 | 2025-07-30 | TDO394000200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | F-CV 16㎟ 4C | m | 12125 | 24640 | 0 | 36765
통신공사 | 2025-07-30 | TDO3A2000200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | F-CV 25㎟ 2C | m | 6186 | 14906 | 0 | 21092
통신공사 | 2025-07-30 | TDO3C1000200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | F-CV 35㎟ 1C | m | 4313 | 14055 | 0 | 18368
통신공사 | 2025-07-30 | TDO3C2000200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | F-CV 35㎟ 2C | m | 8335 | 19029 | 0 | 27364
통신공사 | 2025-07-30 | TDO3C4000200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | F-CV 35㎟ 4C | m | 17435 | 33664 | 0 | 51099
통신공사 | 2025-07-30 | TDO413000200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | VCT 1.5㎟ 3C | m | 1288 | 6705 | 0 | 7993
통신공사 | 2025-07-30 | TDO432000100 | (공동주택) 통신용 전력케이블 | VCT 2.5㎟ 2C | m | 1347 | 3549 | 0 | 4896
통신공사 | 2025-07-30 | TDO433000100 | (공동주택) 통신용 전력케이블 | VCT 2.5㎟ 3C | m | 1559 | 6825 | 0 | 8384
통신공사 | 2025-07-30 | TDO433000200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | VCT 2.5㎟ 3C | m | 1641 | 7490 | 0 | 9131
통신공사 | 2025-07-30 | TDO434000200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | VCT 2.5㎟ 4C | m | 2271 | 7990 | 0 | 10261
통신공사 | 2025-07-30 | TDO512000100 | (공동주택) 통신용 전력케이블 | FR-3 1.5㎟ 2C | m | 1564 | 3627 | 0 | 5191
통신공사 | 2025-07-30 | TDO512000200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | FR-3 1.5㎟ 2C | m | 1484 | 5101 | 0 | 6585
통신공사 | 2025-07-30 | TDO513000200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | FR-3 1.5㎟ 3C | m | 1767 | 7024 | 0 | 8791
통신공사 | 2025-07-30 | TDO515000200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | FR-3 1.5㎟ 5C | m | 2497 | 12182 | 0 | 14679
통신공사 | 2025-07-30 | TDO532000100 | (공동주택) 통신용 전력케이블 | FR-3 2.5㎟ 2C | m | 2270 | 3500 | 0 | 5770
통신공사 | 2025-07-30 | TDO532000200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | FR-3 2.5㎟ 2C | m | 2037 | 5728 | 0 | 7765
통신공사 | 2025-07-30 | TDO533000100 | (공동주택) 통신용 전력케이블 | FR-3 2.5㎟ 3C | m | 1427 | 7291 | 0 | 8718
통신공사 | 2025-07-30 | TDO533000200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | FR-3 2.5㎟ 3C | m | 1999 | 7192 | 0 | 9191
통신공사 | 2025-07-30 | TDO534000200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | FR-3 2.5㎟ 4C | m | 2903 | 9693 | 0 | 12596
통신공사 | 2025-07-30 | TDO535000200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | FR-3 2.5㎟ 5C | m | 2989 | 11970 | 0 | 14959
통신공사 | 2025-07-30 | TDO536000200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | FR-3 2.5㎟ 6C | m | 3605 | 13777 | 0 | 17382
통신공사 | 2025-07-30 | TDO537000200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | FR-3 2.5㎟ 8C | m | 4102 | 16245 | 0 | 20347
통신공사 | 2025-07-30 | TDO538000200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | FR-3 2.5㎟ 10C | m | 5552 | 19493 | 0 | 25045
통신공사 | 2025-07-30 | TDO539000200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | FR-3 2.5㎟ 12C | m | 5548 | 20587 | 0 | 26135
통신공사 | 2025-07-30 | TDO53B000200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | FR-3 2.5㎟ 20C | m | 11006 | 28245 | 0 | 39251
통신공사 | 2025-07-30 | TDO53C000200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | FR-3 2.5㎟ 30C | m | 17339 | 32615 | 0 | 49954
통신공사 | 2025-07-30 | TDO733000200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | HFCO 2.5㎟ 3C | m | 1990 | 6703 | 0 | 8693
통신공사 | 2025-07-30 | TDO742000200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | HFCO 4㎟ 2C | m | 1564 | 6041 | 0 | 7605
통신공사 | 2025-07-30 | TDO743000200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | HFCO 4㎟ 3C | m | 2496 | 8514 | 0 | 11010
통신공사 | 2025-07-30 | TDO752000200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | HFCO 6㎟ 2C | m | 2126 | 7084 | 0 | 9210
통신공사 | 2025-07-30 | TDO753000200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | HFCO 6㎟ 3C | m | 3320 | 10120 | 0 | 13440
통신공사 | 2025-07-30 | TDO810000100 | (공동주택) 통신용 전력케이블 | HFIX 1.5㎟ | m | 338 | 1592 | 0 | 1930
통신공사 | 2025-07-30 | TDO810000200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | HFIX 1.5㎟ | m | 354 | 2693 | 0 | 3047
통신공사 | 2025-07-30 | TDO810001200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | HFIX 1.5㎟, 2열 | m | 781 | 6407 | 0 | 7188
통신공사 | 2025-07-30 | TDO830000100 | (공동주택) 통신용 전력케이블 | HFIX 2.5㎟ | m | 414 | 1601 | 0 | 2015
통신공사 | 2025-07-30 | TDO830000200 | (업무용 및 기타건축물) 통신용 전력케이블 | HFIX 2.5㎟ | m | 512 | 2628 | 0 | 3140
통신공사 | 2025-07-30 | TDO840000100 | (공동주택) 통신용 전력케이블 | HFIX 4㎟ | m | 590 | 2414 | 0 | 3004
통신공사 | 2025-07-30 | TDR118000100 | (공동주택) 접지선 | BC 50㎟, 옥내 | m | 4743 | 5983 | 0 | 10726
통신공사 | 2025-07-30 | TDR213000100 | (공동주택) 접지선 | GV 6㎟, 옥내 | m | 936 | 2482 | 0 | 3418
통신공사 | 2025-07-30 | TDR215000100 | (공동주택) 접지선 | GV 16㎟, 옥내 | m | 2176 | 7000 | 0 | 9176
통신공사 | 2025-07-30 | TDR311000100 | (공동주택) 접지선 | F-GV 2.5㎟, 옥내 | m | 582 | 2469 | 0 | 3051
통신공사 | 2025-07-30 | TDR312000200 | (업무용 및 기타건축물) 접지선 | F-GV 4㎟, 옥내 | m | 864 | 3877 | 0 | 4741
통신공사 | 2025-07-30 | TDR313000100 | (공동주택) 접지선 | F-GV 6㎟, 옥내 | m | 769 | 2491 | 0 | 3260
통신공사 | 2025-07-30 | TDR313000200 | (업무용 및 기타건축물) 접지선 | F-GV 6㎟, 옥내 | m | 1178 | 4580 | 0 | 5758
통신공사 | 2025-07-30 | TDR314000100 | (공동주택) 접지선 | F-GV 10㎟, 옥내 | m | 1447 | 2355 | 0 | 3802
통신공사 | 2025-07-30 | TDR315000100 | (공동주택) 접지선 | F-GV 16㎟, 옥내 | m | 2216 | 5944 | 0 | 8160
통신공사 | 2025-07-30 | TDR315000200 | (업무용 및 기타건축물) 접지선 | F-GV 16㎟, 옥내 | m | 2400 | 5304 | 0 | 7704
통신공사 | 2025-07-30 | TDR316000200 | (업무용 및 기타건축물) 접지선 | F-GV 25㎟, 옥내 | m | 3415 | 5645 | 0 | 9060
통신공사 | 2025-07-30 | TDR317000200 | (업무용 및 기타건축물) 접지선 | F-GV 35㎟, 옥내 | m | 4828 | 5738 | 0 | 10566
통신공사 | 2025-07-30 | TDR318000100 | (공동주택) 접지선 | F-GV 50㎟, 옥내 | m | 6171 | 12642 | 0 | 18813
통신공사 | 2025-07-30 | TDR318000200 | (업무용 및 기타건축물) 접지선 | F-GV 50㎟, 옥내 | m | 5769 | 6372 | 0 | 12141
통신공사 | 2025-07-30 | TDS800020200 | (업무용 및 기타건축물) 케이블 성단 | 심선수용 | 식 | 43 | 1407 | 0 | 1450
통신공사 | 2025-07-30 | TDS811000100 | (공동주택) 케이블 성단 | 0.5㎜ 25P | 코아 | 841 | 27202 | 0 | 28043
통신공사 | 2025-07-30 | TDT101010300 | (통신선로) 지중케이블 | 케이블행거 및 홀더 | 개 | 175 | 5646 | 0 | 5821
통신공사 | 2025-07-30 | TDT101100300 | (통신선로) 케이블 행거 | 55㎜-105㎜, 1조 | 개 | 36 | 1170 | 0 | 1206
통신공사 | 2025-07-30 | TDT102000300 | (통신선로) 케이블 행거 안전캡 |  | 개 | 21 | 666 | 0 | 687
통신공사 | 2025-07-30 | TDT500000200 | (업무용 및 기타건축물) 경고표시 테이프 |  | m | 205 | 233 | 0 | 438
통신공사 | 2025-07-30 | TDT610000300 | (통신선로) 매설주의표지판 |  | 개소 | 430 | 13914 | 0 | 14344
통신공사 | 2025-07-30 | TDT750000300 | (통신선로) 케이블명찰 취부 |  | 개소 | 52 | 1690 | 0 | 1742
통신공사 | 2025-07-30 | TDT770000300 | (통신선로) 항공장애표시구 |  | 개 | 12453 | 402651 | 0 | 415104
통신공사 | 2025-07-30 | TDU311000300 | (통신선로) 조가선 | 철선, 30㎟ | m | 813 | 2494 | 0 | 3307
통신공사 | 2025-07-30 | TDU312000300 | (통신선로) 조가선 | 철선, 38㎟ | m | 390 | 3255 | 0 | 3645
통신공사 | 2025-07-30 | TDU390000300 | (통신선로) 조가선 | 밴드 | 개 | 865 | 27974 | 0 | 28839
통신공사 | 2025-07-30 | TDU410000300 | (통신선로) 조가선 | 클램프 | 개 | 402 | 12997 | 0 | 13399
통신공사 | 2025-07-30 | TFC111000400 | (제어, 보안분야) 광전송장치 | 동기식, 입력전원 측정 | PDP | 3504 | 113291 | 0 | 116795
통신공사 | 2025-07-30 | TFC123000400 | (제어, 보안분야) 광전송장치 | 동기식, 시스템셋업 및 현재상태확인시험 | 시스템 | 10114 | 327036 | 0 | 337150
통신공사 | 2025-07-30 | TFC124000400 | (제어, 보안분야) 광전송장치 | 동기식, 광전송 특성시험 | 회선 | 8192 | 264861 | 0 | 273053
통신공사 | 2025-07-30 | TFC126000400 | (제어, 보안분야) 광전송장치 | 동기식, DS1급 전기적 특성시험 | 회선 | 2717 | 87860 | 0 | 90577
통신공사 | 2025-07-30 | TFC131000400 | (제어, 보안분야) 광전송장치 | 동기식, 대국입력 수신 광 레벨 측정시험 | 개소 | 3782 | 122301 | 0 | 126083
통신공사 | 2025-07-30 | TFC132000400 | (제어, 보안분야) 광전송장치 | 동기식, 시스템 대국 설정조건 확인시험 | 시스템 | 9202 | 297520 | 0 | 306722
통신공사 | 2025-07-30 | TFC136000400 | (제어, 보안분야) 광전송장치 | 동기식, DS0급 음성회선대국 전기적 특성시험 | 회선 | 290 | 9363 | 0 | 9653
통신공사 | 2025-07-30 | TFD611100400 | (제어, 보안분야) 디지털 계통보호전송장치(PITR) | Bay 건립, 전류차동방식 | 대 | 13623 | 440466 | 0 | 454089
통신공사 | 2025-07-30 | TFD612100400 | (제어, 보안분야) 디지털 계통보호전송장치(PITR) | Set 조립, 전류차동방식 | 대 | 7046 | 227833 | 0 | 234879
통신공사 | 2025-07-30 | TFD614100400 | (제어, 보안분야) 디지털 계통보호전송장치(PITR) | 내부배선 및 기타결선, 전류차동방식 | 대 | 4812 | 155581 | 0 | 160393
통신공사 | 2025-07-30 | TFD632100400 | (제어, 보안분야) 디지털 계통보호전송장치(PITR) | 64kbps측정, 전류차동방식 | T/L | 9505 | 307336 | 0 | 316841
통신공사 | 2025-07-30 | TFD634100400 | (제어, 보안분야) 디지털 계통보호전송장치(PITR) | 전송지연시간 측정, 전류차동방식 | T/L | 4735 | 153105 | 0 | 157840
통신공사 | 2025-07-30 | TFD638100400 | (제어, 보안분야) 디지털 계통보호전송장치(PITR) | G703 데이터 저장상태 확인, 전류차동방식 | T/L | 4756 | 153783 | 0 | 158539
통신공사 | 2025-07-30 | TFD639100400 | (제어, 보안분야) 디지털 계통보호전송장치(PITR) | 장비설정 상태확인, 전류차동방식 | T/L | 9463 | 305960 | 0 | 315423
통신공사 | 2025-07-30 | TFD641100400 | (제어, 보안분야) 디지털 계통보호전송장치(PITR) | 대국간 송·수신상태 확인, 전류차동방식 | T/L | 9856 | 318692 | 0 | 328548
통신공사 | 2025-07-30 | TFD710000400 | (제어, 보안분야) SCADA 원격소장치 | 함체(랙) 설치 | 개 | 9181 | 296852 | 0 | 306033
통신공사 | 2025-07-30 | TFE111000400 | (제어, 보안분야) 송변전 광단말장치 | 입력전원 시험 | 대 | 3184 | 102964 | 0 | 106148
통신공사 | 2025-07-30 | TFE112000400 | (제어, 보안분야) 송변전 광단말장치 | 경보시험(PDP) | 대 | 2909 | 94065 | 0 | 96974
통신공사 | 2025-07-30 | TFE113000400 | (제어, 보안분야) 송변전 광단말장치 | 내부배선 및 기타결선 | 대 | 4697 | 151881 | 0 | 156578
통신공사 | 2025-07-30 | TFE114000400 | (제어, 보안분야) 송변전 광단말장치 | 광전송 부문, 장비설정 및 상태확인 시험 | 대 | 14171 | 458207 | 0 | 472378
통신공사 | 2025-07-30 | TFE115000400 | (제어, 보안분야) 송변전 광단말장치 | 광전송유니트 특성시험 | 유니트 | 43488 | 1406100 | 0 | 1449588
통신공사 | 2025-07-30 | TFE116000400 | (제어, 보안분야) 송변전 광단말장치 | 광전송 부문, 장비특성 및 대국시험 | 대 | 20583 | 665529 | 0 | 686112
통신공사 | 2025-07-30 | TFE140000400 | (제어, 보안분야) 송변전 광단말장치 | 유니트 취부 | 개 | 392 | 12673 | 0 | 13065
통신공사 | 2025-07-30 | TGD200000100 | (공동주택) FM/T-DMB 중계기 |  | 대 | 4306 | 139221 | 0 | 143527
통신공사 | 2025-07-30 | TGD210000100 | (공동주택) FM/T-DMB 중계기 | 안테나 분리형 | 대 | 5901 | 190786 | 0 | 196687
통신공사 | 2025-07-30 | TGD310000100 | (공동주택) T-DMB 신호처리기 | 복수채널형 | 대 | 3124 | 100998 | 0 | 104122
통신공사 | 2025-07-30 | TGE111000100 | (공동주택) 위성안테나(파라볼릭) | Φ1.2M, LNB 포함 | 대 | 265017 | 458085 | 0 | 723102
통신공사 | 2025-07-30 | TGE211000100 | (공동주택) 옴니안테나 | FM/T-DMB 공용, 지하 | 대 | 146055 | 105244 | 0 | 251299
통신공사 | 2025-07-30 | TGJ421100100 | (공동주택) 무선 AP(Access Point) | 통합형, 시험포함 | 대 | 151663 | 62157 | 0 | 213820
통신공사 | 2025-07-30 | TGM113110100 | (공동주택) Power Amp | 300Watt 이상, 시험 및 조정 포함 | 대 | 25691 | 830681 | 0 | 856372
통신공사 | 2025-07-30 | TGM113210100 | (공동주택) Power Amp | 300Watt 미만, 시험 및 조정 포함 | 대 | 19143 | 618958 | 0 | 638101
통신공사 | 2025-07-30 | TGM11G200400 | (제어, 보안분야) Video Monitor | 24" 이하 | 대 | 5187 | 167706 | 0 | 172893
통신공사 | 2025-07-30 | TGM11G300400 | (제어, 보안분야) Video Monitor | 30" 이하 | 대 | 6209 | 200754 | 0 | 206963
통신공사 | 2025-07-30 | TGM11G400400 | (제어, 보안분야) Video Monitor | 40" 이하 | 대 | 7334 | 237144 | 0 | 244478
통신공사 | 2025-07-30 | TGM11G500400 | (제어, 보안분야) Video Monitor | 41" 이상 | 대 | 9927 | 320957 | 0 | 330884
통신공사 | 2025-07-30 | TGM511000200 | (업무용 및 기타건축물) 스피커 | 매입(천정), 3Watt | 대 | 18978 | 60129 | 0 | 79107
통신공사 | 2025-07-30 | TGM531000100 | (공동주택) 스피커 | 노출(벽부), 3Watt | 대 | 452 | 14603 | 0 | 15055
통신공사 | 2025-07-30 | TGM552100100 | (공동주택) 스피커 | 컬럼형(옥외), 10Watt, STEEL | 대 | 2662 | 86064 | 0 | 88726
통신공사 | 2025-07-30 | TGM553000200 | (업무용 및 기타건축물) 스피커 | 컬럼(옥외), 20Watt | 개 | 86487 | 73971 | 0 | 160458
통신공사 | 2025-07-30 | TGM680000100 | (공동주택) 음향 및 영상설비 부대시설 | 천장타공 | 개소 | 203 | 6562 | 0 | 6765
통신공사 | 2025-07-30 | TGN11B000100 | (공동주택) 구내방송기기 | Auto Blower | 대 | 3274 | 105874 | 0 | 109148
통신공사 | 2025-07-30 | TGN11J000200 | (업무용 및 기타건축물) 구내방송기기 | 음량조절기(ATT) | 대 | 1435 | 46405 | 0 | 47840
통신공사 | 2025-07-30 | TGN11K000100 | (공동주택) 구내 방송기기 | AM/FM TUNER | 대 | 4118 | 133133 | 0 | 137251
통신공사 | 2025-07-30 | TGO212000100 | (공동주택) 구내전송증폭기 | 시험 및 조정 미포함 | 대 | 2219 | 71737 | 0 | 73956
통신공사 | 2025-07-30 | TGO231000100 | (공동주택) 간선증폭기 | 시험 및 조정 포함 | 대 | 9139 | 295493 | 0 | 304632
통신공사 | 2025-07-30 | TGO232000100 | (공동주택) 구내전송증폭기 | 시험 및 조정 포함 | 대 | 5858 | 189403 | 0 | 195261
통신공사 | 2025-07-30 | TGO311000100 | (공동주택) 분배기 | 2분배 | 개 | 6398 | 39628 | 0 | 46026
통신공사 | 2025-07-30 | TGO311000200 | (업무용 및 기타건축물) 분배기 | 2분배 | 개 | 4958 | 35848 | 0 | 40806
통신공사 | 2025-07-30 | TGO312000100 | (공동주택) 분배기 | 3분배 | 개 | 7267 | 51198 | 0 | 58465
통신공사 | 2025-07-30 | TGO312000200 | (업무용 및 기타건축물) 분배기 | 3분배 | 개 | 7495 | 52661 | 0 | 60156
통신공사 | 2025-07-30 | TGO313000100 | (공동주택) 분배기 | 4분배 | 개 | 8219 | 60618 | 0 | 68837
통신공사 | 2025-07-30 | TGO313000200 | (업무용 및 기타건축물) 분배기 | 4분배 | 개 | 7130 | 61821 | 0 | 68951
통신공사 | 2025-07-30 | TGO314000100 | (공동주택) 분배기 | 5분배 | 개 | 11364 | 69920 | 0 | 81284
통신공사 | 2025-07-30 | TGO315000100 | (공동주택) 분배기 | 6분배 | 개 | 10966 | 82280 | 0 | 93246
통신공사 | 2025-07-30 | TGO315000200 | (업무용 및 기타건축물) 분배기 | 6분배 | 개 | 10601 | 100058 | 0 | 110659
통신공사 | 2025-07-30 | TGO316000100 | (공동주택) 분배기 | 7분배 | 개 | 12752 | 81154 | 0 | 93906
통신공사 | 2025-07-30 | TGO317000100 | (공동주택) 분배기 | 8분배 | 개 | 12527 | 100531 | 0 | 113058
통신공사 | 2025-07-30 | TGO317000200 | (업무용 및 기타건축물) 분배기 | 8분배 | 개 | 12374 | 115321 | 0 | 127695
통신공사 | 2025-07-30 | TGO411000100 | (공동주택) 분기기 | 1분기 | 개 | 5365 | 39197 | 0 | 44562
통신공사 | 2025-07-30 | TGO412000100 | (공동주택) 분기기 | 2분기 | 개 | 6200 | 51367 | 0 | 57567
통신공사 | 2025-07-30 | TGO413000100 | (공동주택) 분기기 | 3분기 | 개 | 6012 | 61694 | 0 | 67706
통신공사 | 2025-07-30 | TGO414000100 | (공동주택) 분기기 | 4분기 | 개 | 6864 | 72031 | 0 | 78895
통신공사 | 2025-07-30 | TGO500000200 | (업무용 및 기타건축물) 채널혼합기(Mixer) | UHF/VHF | 개 | 12308 | 47469 | 0 | 59777
통신공사 | 2025-07-30 | TGO600000100 | (공동주택) 채널혼합기(Mixer) | UHF/VHF | 개 | 1699 | 54937 | 0 | 56636
통신공사 | 2025-07-30 | TGO810000100 | (공동주택) 대역통과여파기(BPF) |  | 개 | 2106 | 68110 | 0 | 70216
통신공사 | 2025-07-30 | TGO880100100 | (공동주택) 광수신기 | 시험 및 조정 포함 | 대 | 305168 | 202177 | 0 | 507345
통신공사 | 2025-07-30 | TGO890000100 | (공동주택) 광증폭기 |  | 대 | 1338 | 43276 | 0 | 44614
통신공사 | 2025-07-30 | TGO910000100 | (공동주택) TV 유니트 | 종단형 | 대 | 2686 | 16365 | 0 | 19051
통신공사 | 2025-07-30 | TGO910000200 | (업무용 및 기타건축물) TV 유니트 | 종단형 | 대 | 2742 | 18447 | 0 | 21189
통신공사 | 2025-07-30 | TGO920000200 | (업무용 및 기타건축물) TV 유니트 | 직렬형 | 대 | 2701 | 18991 | 0 | 21692
통신공사 | 2025-07-30 | TGOA11000100 | (공동주택) 방송수신기 | 위성방송수신기, 디지털방식 | 개 | 2689 | 86952 | 0 | 89641
통신공사 | 2025-07-30 | THA110000400 | (제어, 보안분야) 광전변환장치 |  | 대 | 1646 | 53218 | 0 | 54864
통신공사 | 2025-07-30 | THA120000100 | (공동주택) 단말기(PC)설치 |  | 대 | 2965 | 95880 | 0 | 98845
통신공사 | 2025-07-30 | THA120000400 | (제어, 보안분야) 단말기(PC)설치 |  | 대 | 3196 | 103334 | 0 | 106530
통신공사 | 2025-07-30 | THA180000400 | (제어, 보안분야) KVM 스위치 |  | 대 | 4543 | 146877 | 0 | 151420
통신공사 | 2025-07-30 | THA310000200 | (업무용 및 기타건축물) 더미허브 |  | 대 | 2238 | 72365 | 0 | 74603
통신공사 | 2025-07-30 | THA320000100 | (공동주택) 스위칭허브 |  | 대 | 2234 | 72233 | 0 | 74467
통신공사 | 2025-07-30 | THA320000200 | (업무용 및 기타건축물) 스위칭허브 |  | 개 | 7232 | 233821 | 0 | 241053
통신공사 | 2025-07-30 | THA330000100 | (공동주택) 광스위칭허브 |  | 대 | 4548 | 147036 | 0 | 151584
통신공사 | 2025-07-30 | THA716000400 | (제어, 보안분야) IP전화기 |  | 대 | 1350 | 43647 | 0 | 44997
통신공사 | 2025-07-30 | THA721000100 | (공동주택) 인터폰 | 모기 | 대 | 1933 | 62491 | 0 | 64424
통신공사 | 2025-07-30 | THA750000100 | (공동주택) 공동현관기 |  | 식 | 1831 | 59211 | 0 | 61042
통신공사 | 2025-07-30 | THC311000100 | (공동주택) 비상콜 | 시험포함 | 대 | 971 | 31385 | 0 | 32356
통신공사 | 2025-07-30 | THC320000100 | (공동주택) 비상벨 중앙제어기 |  | 대 | 3516 | 113684 | 0 | 117200
통신공사 | 2025-07-30 | THC340000100 | (공동주택) 비상벨 중계기 |  | 대 | 3540 | 114474 | 0 | 118014
통신공사 | 2025-07-30 | THC350000100 | (공동주택) 비상벨 버튼스위치 |  | 대 | 482 | 15594 | 0 | 16076
통신공사 | 2025-07-30 | THC411110100 | (공동주택) 세대 스피커 | 1W, 3inch, 천정매입 | 개 | 6248 | 13061 | 0 | 19309
통신공사 | 2025-07-30 | THC411130100 | (공동주택) 세대 스피커 | 1W, 3inch, 벽부매입 | 개 | 5887 | 14739 | 0 | 20626
통신공사 | 2025-07-30 | THF111000400 | (제어, 보안분야) AMI용 데이터 집중장치 | 본체설치 | 대 | 10606 | 342935 | 0 | 353541
통신공사 | 2025-07-30 | THF113100400 | (제어, 보안분야) AMI용 데이터 집중장치 | Probe 배선, 2선식 | 개소 | 854 | 27607 | 0 | 28461
통신공사 | 2025-07-30 | THF113200400 | (제어, 보안분야) AMI용 데이터 집중장치 | Probe 배선, 3선식 | 개소 | 1029 | 33257 | 0 | 34286
통신공사 | 2025-07-30 | THF113300400 | (제어, 보안분야) AMI용 데이터 집중장치 | Probe 배선, 4선식 | 개소 | 1180 | 38142 | 0 | 39322
통신공사 | 2025-07-30 | THF114000400 | (제어, 보안분야) AMI용 데이터 집중장치 | 접지선설치 | 개소 | 1015 | 32828 | 0 | 33843
통신공사 | 2025-07-30 | THF115001400 | (제어, 보안분야) AMI용 데이터 집중장치 | 무선모뎀설치, DCU/브릿지 병행시설 | 대 | 473 | 15308 | 0 | 15781
통신공사 | 2025-07-30 | THF121200400 | (제어, 보안분야) PLC모뎀 | 외장형, 시험불포함 | 대 | 471 | 15242 | 0 | 15713
통신공사 | 2025-07-30 | THF121210400 | (제어, 보안분야) PLC모뎀 | 외장형, 시험불포함, 1대 초과 | 대 | 376 | 12168 | 0 | 12544
통신공사 | 2025-07-30 | THF121400400 | (제어, 보안분야) PLC모뎀 | 외장형, 개통시험 | 대 | 879 | 28433 | 0 | 29312
통신공사 | 2025-07-30 | THF122200400 | (제어, 보안분야) PLC모뎀 | 내장형, 시험불포함 | 대 | 378 | 12216 | 0 | 12594
통신공사 | 2025-07-30 | THF122210400 | (제어, 보안분야) PLC모뎀 | 내장형, 시험불포함, 1대 초과 | 대 | 302 | 9771 | 0 | 10073
통신공사 | 2025-07-30 | THF122300400 | (제어, 보안분야) PLC모뎀 | 내장형, 시험불포함, 창고작업 | 대 | 58 | 1877 | 0 | 1935
통신공사 | 2025-07-30 | THF122400400 | (제어, 보안분야) PLC모뎀 | 내장형, 개통시험 | 대 | 764 | 24714 | 0 | 25478
통신공사 | 2025-07-30 | THF123200400 | (제어, 보안분야) PLC모뎀 | 무선내장형, 시험불포함 | 대 | 377 | 12189 | 0 | 12566
통신공사 | 2025-07-30 | THF123210400 | (제어, 보안분야) PLC모뎀 | 무선내장형, 시험불포함, 1대 초과 | 대 | 304 | 9841 | 0 | 10145
통신공사 | 2025-07-30 | THF124200400 | (제어, 보안분야) PLC모뎀 | 무선외장형, 시험불포함 | 대 | 468 | 15124 | 0 | 15592
통신공사 | 2025-07-30 | THF124210400 | (제어, 보안분야) PLC모뎀 | 무선외장형, 시험불포함, 1대 초과 | 대 | 380 | 12276 | 0 | 12656
통신공사 | 2025-07-30 | THF125100400 | (제어, 보안분야) PLC모뎀 | 신호측정, 단독측정 | 대 | 1508 | 48769 | 0 | 50277
통신공사 | 2025-07-30 | THF610000400 | (제어, 보안분야) AMI용 분기케이블 | 내장형 | 대 | 189 | 6102 | 0 | 6291
통신공사 | 2025-07-30 | THF620000400 | (제어, 보안분야) AMI용 분기케이블 | 외장형 | 대 | 234 | 7564 | 0 | 7798
통신공사 | 2025-07-30 | THF710000400 | (제어, 보안분야) 외장형 모뎀 연결장치 | 단독 설치 | 대 | 476 | 15389 | 0 | 15865
통신공사 | 2025-07-30 | TIC211000400 | (제어, 보안분야) CCTV Camera | 일반형 | 대 | 4065 | 131427 | 0 | 135492
통신공사 | 2025-07-30 | TIC211001100 | (공동주택) CCTV Camera | 네트워크 일반형 | 대 | 2955 | 95557 | 0 | 98512
통신공사 | 2025-07-30 | TIC212000400 | (제어, 보안분야) CCTV Camera | 돔형 | 대 | 3022 | 97718 | 0 | 100740
통신공사 | 2025-07-30 | TIC212001100 | (공동주택) CCTV Camera | 네트워크 돔형 | 대 | 2291 | 74071 | 0 | 76362
통신공사 | 2025-07-30 | TIC212100400 | (제어, 보안분야) CCTV Camera | 돔형, 폴(Pole)에 설치 | 대 | 3410 | 110269 | 0 | 113679
통신공사 | 2025-07-30 | TIC213000400 | (제어, 보안분야) CCTV Camera | 팬틸트일체형 | 대 | 5065 | 163768 | 0 | 168833
통신공사 | 2025-07-30 | TIC213100400 | (제어, 보안분야) CCTV Camera | 팬틸트일체형, 폴(Pole)에 설치 | 대 | 6615 | 213892 | 0 | 220507
통신공사 | 2025-07-30 | TIC214000400 | (제어, 보안분야) CCTV Camera | 스피드돔형 | 대 | 5299 | 171322 | 0 | 176621
통신공사 | 2025-07-30 | TIC214100400 | (제어, 보안분야) CCTV Camera | 스피드돔형, 폴(Pole)에 설치 | 대 | 6430 | 207911 | 0 | 214341
통신공사 | 2025-07-30 | TIC231000400 | (제어, 보안분야) CCTV Bracket | 일반형 | 대 | 3336 | 107858 | 0 | 111194
통신공사 | 2025-07-30 | TIC232000400 | (제어, 보안분야) CCTV Bracket | 천정형 | 대 | 4896 | 158307 | 0 | 163203
통신공사 | 2025-07-30 | TIC233000400 | (제어, 보안분야) CCTV Bracket | 회전형 | 대 | 5633 | 182141 | 0 | 187774
통신공사 | 2025-07-30 | TIC260000400 | (제어, 보안분야) CCTV 안내판 |  | 개 | 1298 | 41972 | 0 | 43270
통신공사 | 2025-07-30 | TIC331000400 | (제어, 보안분야) 영상저장장치(DVR/NVR) | 8CH 이하 | 대 | 3385 | 109439 | 0 | 112824
통신공사 | 2025-07-30 | TIC340000400 | (제어, 보안분야) CCTV설비 | 감시부, 각종부대장치 | Set | 4250 | 137428 | 0 | 141678
통신공사 | 2025-07-30 | TIC34D000400 | (제어, 보안분야) 비상벨 |  | 개 | 555 | 17929 | 0 | 18484
통신공사 | 2025-07-30 | TIC34E000400 | (제어, 보안분야) 경광등 |  | 개 | 5293 | 171149 | 0 | 176442
통신공사 | 2025-07-30 | TIC510000400 | (제어, 보안분야) CCTV 시험 | 송수신 제어신호 및 영상 Level 조정 | Set | 10953 | 354131 | 0 | 365084
통신공사 | 2025-07-30 | TIC521000400 | (제어, 보안분야) CCTV 시험 | 종합시험, 10대 이하 | 대 | 1115 | 36063 | 0 | 37178
통신공사 | 2025-07-30 | TIC611000400 | (제어, 보안분야) CCTV Pole | 3m 이하, 설계하중 200kg 이하 | 기 | 6452 | 208627 | 0 | 215079
통신공사 | 2025-07-30 | TIC641000400 | (제어, 보안분야) CCTV Pole | 6m 이하, 설계하중 200kg 이하 | 기 | 9487 | 306759 | 0 | 316246
통신공사 | 2025-07-30 | TID120000400 | (제어, 보안분야) 카드리더기 설치 | 통합형 | 개 | 13703 | 443053 | 0 | 456756
통신공사 | 2025-07-30 | TID131000400 | (제어, 보안분야) DOOR LOCK | E/M Lock | 대 | 10985 | 355188 | 0 | 366173
통신공사 | 2025-07-30 | TID132000100 | (공동주택) Door Lock | Dead Bolt | 대 | 117054 | 150253 | 0 | 267307
통신공사 | 2025-07-30 | TID140000400 | (제어, 보안분야) 출구버튼 |  | 대 | 9531 | 308167 | 0 | 317698
통신공사 | 2025-07-30 | TIF111000400 | (제어, 보안분야) 출입경보주장치 | 신호전송기, 일반용 | 대 | 2665 | 86155 | 0 | 88820
통신공사 | 2025-07-30 | TIF201000400 | (제어, 보안분야) 감지기 | 적외선감지기 | 조 | 1308 | 42299 | 0 | 43607
통신공사 | 2025-07-30 | TIF202000400 | (제어, 보안분야) 감지기 | 자석감지기 | 대 | 674 | 21803 | 0 | 22477
통신공사 | 2025-07-30 | TIF203000400 | (제어, 보안분야) 감지기 | 열선감지기 | 대 | 676 | 21868 | 0 | 22544
통신공사 | 2025-07-30 | TIF204000100 | (공동주택) 동체감지기 |  | 개 | 628 | 20301 | 0 | 20929
통신공사 | 2025-07-30 | TIF206000400 | (제어, 보안분야) 감지기 | 셔터감지기 | 대 | 844 | 27306 | 0 | 28150
통신공사 | 2025-07-30 | TIF31E000400 | (제어, 보안분야) 음성유도안내기 |  | 개 | 2344 | 75773 | 0 | 78117
통신공사 | 2025-07-30 | TIH223000400 | (제어, 보안분야) 초음파 유량계 | 센서 설치 | Set | 2769 | 89524 | 0 | 92293
통신공사 | 2025-07-30 | TIH224000400 | (제어, 보안분야) 초음파 유량계 | 변환기 설치 | 대 | 2446 | 79093 | 0 | 81539
통신공사 | 2025-07-30 | TIH225000400 | (제어, 보안분야) 초음파 유량계 | 시험 | 식 | 1794 | 58002 | 0 | 59796
통신공사 | 2025-07-30 | TKE111000100 | (공동주택) 접지봉 | Φ14×1000㎜, 1본 | 개 | 4264 | 34852 | 0 | 39116
통신공사 | 2025-07-30 | TKE442000200 | (업무용 및 기타건축물) 압착단자 | 16㎟ | 개 | 3480 | 29444 | 0 | 32924
통신공사 | 2025-07-30 | TKE443000200 | (업무용 및 기타건축물) 압착단자 | 25㎟ | 개 | 5903 | 29982 | 0 | 35885
통신공사 | 2025-07-30 | TKE444000200 | (업무용 및 기타건축물) 압착단자 | 35㎟ | 개 | 9824 | 32052 | 0 | 41876
통신공사 | 2025-07-30 | TKE446000200 | (업무용 및 기타건축물) 압착단자 | 95㎟ | 개 | 14633 | 33819 | 0 | 48452
통신공사 | 2025-07-30 | TKE652000100 | (공동주택) 접지선 인출 | 95㎟초과 | m | 516 | 16695 | 0 | 17211
통신공사 | 2025-07-30 | TKF220100400 | (제어, 보안분야) 서지보호기 | 전원용, 단상2선식 | 개 | 1680 | 54318 | 0 | 55998
통신공사 | 2025-07-30 | TKF220400400 | (제어, 보안분야) 서지보호기 | 전원용, 3상4선식 | 개 | 2004 | 64803 | 0 | 66807
통신공사 | 2025-07-30 | TKF230000100 | (공동주택) 서지보호기 | 통신 및 데이터용 | 개 | 36788 | 40856 | 0 | 77644
통신공사 | 2025-07-30 | TKF230000400 | (제어, 보안분야) 서지보호기 | 통신 및 데이터용 | 개 | 1169 | 37811 | 0 | 38980
통신공사 | 2025-07-30 | TKF240000100 | (공동주택) 서지보호기 | 영상용 | 개 | 59694 | 37909 | 0 | 97603
통신공사 | 2025-07-30 | TKF240000400 | (제어, 보안분야) 서지보호기 | 영상용 | 개 | 1230 | 39763 | 0 | 40993
통신공사 | 2025-07-30 | TKF250000100 | (공동주택) 서지보호기 | 음성용 | 개 | 39621 | 38727 | 0 | 78348
통신공사 | 2025-07-30 | TKF260000100 | (공동주택) 서지보호기 | 공시청용 | 개 | 90919 | 37788 | 0 | 128707
통신공사 | 2025-07-30 | TKG500000100 | (공동주택) 노이즈컷트랜스(NCT) |  | 개 | 2412 | 77976 | 0 | 80388
통신공사 | 2025-07-30 | TKG600000400 | (제어, 보안분야) 누전차단기 |  | 개 | 1090 | 35252 | 0 | 36342
통신공사 | 2025-07-30 | TMC521000300 | (통신선로) OPGW 드론점검 | 선로, 보통지 | km | 6202 | 200537 | 0 | 206739
통신공사 | 2025-07-30 | TMC600000300 | (통신선로) 추락방지 안전로프 |  | 기 | 8379 | 270916 | 0 | 279295